四川外国语大学各部门空调项目询价单

（采购执行单号：HH2019084）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 参数指标描述 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P挂机 |  |  | 详见附件 | 3台 |  |  |
| 2 | 1.5P挂机 |  |  | 详见附件 | 6台 |  |  |
| 3 | 2P挂机 |  |  | 详见附件 | 1台 |  |  |
| 4 | 3P挂机 |  |  | 详见附件 | 2台 |  |  |
| 5 | 3P柜机 |  |  | 详见附件 | 4台 |  |  |
| 如需加管，按3P 铜管100元/米 ，2P铜管 90元/米，2P以下铜管80元/米 按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、成交原则： 完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、实施时间： 合同签订后 5个日历日内完成供货及安装调试。 四、验收方式： 本合同项下所有产品到货安装完成后乙方向甲方提交验收申请，由甲方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由甲方资产管理处出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待乙方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品乙方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由乙方自行承担，同时甲方有权追究乙方的违约责任。 五、质保、售后要求： 自验收之日起，本项目产品应提供6年的免费质保。 六、付款方式： 项目验收合格后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价53220元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价人须在2019年6月24日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：

附件：

| 序号 | 货物名称（类别） | ★额定制冷量瓦（w） | 额定制热量瓦(W) | ★额定制冷输入功率 瓦(W) | 额定制热输入功率 瓦(W) | 辅助电加热瓦(W) | 能效等级 | 运行噪音dB(A) |  | 质量（Kg） |  | 循环风量M³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室内（高风档） | 室外 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内 | 室外 |  |
| 1 | 分体壁挂式定频空调（大1P） | ≥2670 | ≥3060 | ≤755 | ≤790 | ≥1050 | 3级及以上 | ≤35 | ≤48 | ≥9 | ≥301 | ≥570 |
| 2 | 分体壁挂式定频空调（1.5P） | ≥3360 | ≥3760 | ≤960 | ≤1020 | ≥1050 | 3级及以上 | ≤37 | ≤49 | ≥10 | ≥34.5 | ≥640 |
| 3 | 分体壁挂式定频空调（2P） | ≥5100 | ≥5630 | ≤1461 | ≤1650 | ≥1200 | 3级及以上 | ≤41 | ≤53 | ≥14.5 | ≥53 | ≥910 |
| 4 | 分体壁挂式定频空调（3P） | ≥7260 | ≥8100 | ≤2141 | ≤2350 | ≥1300 | 3级及以上 | ≤45 | ≤56 | ≥17.5 | ≥67 | ≥1250 |
| 5 | 柜式定频空（大3P） | ≥7600 | ≥8300 | ≤2245 | ≤2335 | ≥2100 | 3级及以上 | ≤42 | ≤56 | ≥41.5 | ≥69 | ≥1200 |