四川外国语大学附小空调采购询价单

（采购执行单号：HH2021026）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 参数指标描述 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P空调 |  |  | 1.冷暖类型：冷暖型 2.能效等级：≧三级 3.新能效比APF：≧3.3 4.额定制冷量：≧7210W 5.额定制冷功率：≤2350W 6.额定制热量：≧9110W 7.额定制热功率：≤3080W 8.电辅加热：≧2100W 9.循环风量：≧1210m³/h 10.室内机运行噪音（高风）：≤42dB，室外机运行噪音：≤56dB 铜管：100元/米，自带4米铜管，超出现场按实结算。 | 12台 |  |  |
| 2 | 2P空调 |  |  | 1.冷暖类型：冷暖型 2.能效等级：≧三级 3.新能效比APF：≧4.26 4.额定制冷量：≧5000W 5.额定制冷功率：≤1570W 6.额定制热量：≧6300W 7.额定制热功率：≤2100W 8.电辅加热：≧1200W 9.循环风量：≧910m³/h 10.室内机运行噪音（高风）：≤31dB，室外机运行噪音：≤54dB 铜管：100元/米，自带4米铜管，超出现场按实结算。 | 2台 |  |  |
| 3 | 大1.5P空调 |  |  | 1.冷暖类型：冷暖型 2.能效等级：≧三级 3.新能效比APF：≧4.28 4.额定制冷量：≧3500W 5.额定制冷功率：≤980W 6.额定制热量：≧4600W 7.额定制热功率：≤1350W 8.电辅加热：≧1000W 9.循环风量：≧700m³/h 10.室内机运行噪音（高风）：≤35dB，室外机运行噪音：≤51dB 铜管：100元/米，自带4米铜管，超出现场按实结算。 | 14台 |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 检查因素; 检查内容. （1）具有独立承担民事责任的能力; 提供供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式文件）. （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 提供2019或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。. （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）. （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录; 提供 1.税务登记证（副本）复印件 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。. （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。. （6）法律、行政法规规定的其他条件. 二、成交原则： 满足供应商资格条件要求，完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、供货时间： 成交供应商应在2022年1月31日前交货并完成安装调试，具体进场安装时间由采购人提前通知。未能如期保质、保量交货并完成安装调试至正常使用状态的，视为逾期交货。每逾期1日，按每天合同总价款的1‰计算支付违约金。累计逾期达15日，甲方有权单方解除合同。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日内视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，并承担因此而给采购人造成的一切损失，包括采购人因此所产生的诉讼费、鉴定费、律师费、评估费等。 四、验收方式： 本合同项下所有产品到货安装完成后成交供应商向采购人提交验收申请，由采购人组织验收，货物与合同约定相符，使用正常，经需求部门和验收小组确认验收合格的项目，由采购人资产管理处出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待成交供应商整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足采购人需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品成交供应商应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由成交供应商自行承担，同时采购人有权追究成交供应商的违约责任。 五、质保、售后服务要求： （一）产品质量保证期 1. 响应供应商应明确承诺：其响应产品质量保证期至少达到6年。 2. 响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3. 响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。 4. 响应产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。 （二）售后服务要求 1. 响应供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.1电话咨询 响应供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 1.2现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，响应供应商和制造商应在8小时内到达现场（远郊区12小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 1.3技术升级 在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 六、付款方式： （一）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告； （二）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付合同金额的95%； （三）验收合格之日起满1年且无重大质量及售后服务问题，采购人无息付清余款。 七、疫情防控期间学校招投标现场要求： 进入我校时需提前扫描注册渝康码，进校人员需全程按要求佩带口罩，并自觉做好相关防护措施，报价人仅限派1人进入我校，递交报价单及相关资料后，立即离开，不得逗留； |
| 本项目最高限价115260元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、服务费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 报价人须在2021年10月9日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖公章)的报价单及相关资料(封袋请注明项目编号、项目名称、公司全称、联系人姓名及电话)密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6，联系电话：023-65385008）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                    报价时间：

联系人：                                             联系电话：

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人电话：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

书面声明（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日