H2018105新传院舆情实训中心辅助设备项目询价单

（采购执行单号：H2018105）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源 |  |  | 含16块100AH电池及配套电池柜 可满足10台左右服务器满载后备半小时延时，输入电压220V ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书，三年以上质保（原件）。 ★1.3.3 UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证，泰尔认证，CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力，UPS主机必须具备产品相关的专利及软件著作权等相关自主知识产权证明，每种不得少于两项（提供相关证书）。 ★1.3.8 配套蓄电池必须提供第三方检测报告。 3.1技术要求 ★ 智能电池管理功能，能有效检测电池好坏，延长电池使用寿命，电池测试时不关闭整流器，避免电池故障导致测试时机器转旁路工作。 ★高可靠的并联冗余系统，要求两台（或多台）并机能共用一个电池组。 ★无线并机功能，多台UPS电源系统要求能够无连接线进行并机，实现N+1冗余，也方便了以后的UPS系统扩容。 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 标准机柜 |  |  | 42U标准机柜 | 3个 |  |  |  |
| 3 | 机柜 |  |  | 网络机柜 42U加厚机柜 交换机机柜 UPS电源 19英寸机架机柜,尺寸大小：600X600X2019mm | 1台 |  |  |  |
| 4 | 机柜KVM |  |  | 8个接口 切换方式：OSD屏幕选单、热键、面板按键 尺寸：634*480*44mm 17寸LCD液晶屏幕 分辨率：1280×1024 键盘及鼠标触控板整合于一个1U的抽拉式控制端模块内 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 滑轨 |  |  | 国优 根据学校现有服务器型号配置： 1）★配套HP 388G7服务器滑轨两个； 2）★配套IBM 1746服务器滑轨一个； 3）所配滑轨须与上述两项的服务器及机柜匹配。 | 1块 |  |  |  |
| 总价小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间、地点、要求： 1.实施时间：合同签订后10个工作日内完成供货及安装调试 2.实施地点：四川外国语大学。 3.售后要求：自验收之日起，本项目产品应提供至少1年的免费质保。 （产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） 三、付款方式：项目验收合格后支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价56000元。报价人须在2018年8月6日（09:00-11:00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                             联系电话：