H2018089招就处创业园区监控项目询价单

采购执行单号：H2018089

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 参数指标描述 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外网络枪型摄像机 |  |  | 采用一线品牌CMOS，图像效果优秀。 采用欧司朗同等及以上品牌红外灯，红外效果更好，使用寿命更长。 采用smart H.265技术，超低码流，超省存储 外观大气，适用项目操作。 IP67防护等级，室外防水效果好。 支持乐橙云，云端存储，实现手机远程监控。 |  | 13个 |  |
| 2 | 支架 |  |  | 配套摄像机使用 |  | 1台 |  |
| 3 | 摄像机电源 |  |  | 室外安装使用、高稳定性，宽动态100－240V |  | 1台 |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 |  |  | 最大支持8路1080P H.264&H.265混合解码 8路：接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps； 16路：接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps； 32路：接入200Mbps,储存160Mbps,转发128Mbps； 支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放 支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD 支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 8进2出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口 支持即时回放功能，支持预览图像与回放图像的电子放大 支持一键添加摄像机显示监控画面 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级 支持远程零通道预览功能 支持乐橙云远程云升级 支持客流量统计，热度图，人脸检测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，快速移动，人员聚集，徘徊检测等前智能功能 |  | 2块 |  |
| 5 | 中心交换机 |  |  | 16口千兆 |  | 2台 |  |
| 6 | 硬盘 |  |  | 监控硬盘4T |  | 13个 |  |
| 7 | 墙柜 |  |  | 金属薄板,喷漆,带散热条孔/风扇/锁具/接地线等 |  | 12个 |  |
| 8 | 电源接线板 |  |  | 标准 |  | 1台 |  |
| 9 | 安装调试 |  |  |  |  | 1项 |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间、地点、要求 1.实施时间：合同签订后5个工作日内完成供货及安装调试。 2.实施地点：四川外国语大学双创园区 3.实施要求：自验收之日起，本项目产品应提供至少1年的免费质保。 三、付款方式：项目验收合格后支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价21655元，报价为项目包干价（包含货物、税费、运输费、安装费、辅材等全部费用）。报价人须在2018年8月13日（09:00-11:00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                             联系电话：