四川外国语大学全校调拨用空调询价单

（采购执行单号：HH2022020）

| 序号 | 品名 | 机型 | 参数指标 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式空调 | KFR-35GW | 进风口滤网易拆洗，56℃净菌自洁，18分贝低噪音，4种睡眠模式 1.能效等级：变频3级能效 2.APF:4.21 3.额定制冷量（W）：3500（200-4000） 4.额定制热量（W）：4600（200-5590） 5.额定制冷功率（W）：980（85-1400） 6.额定制热功率（W）：1390（85-1960） 7.电辅热（W）：1000 8.内机噪声dB（A）（静音档-高档）:18-35 9.外机噪声dB（A）:≤51 10.循环风量（m3/h）：690 11.含3米管，加管100元/米 |  | 40 |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 检查因素; 检查内容. （1）具有独立承担民事责任的能力; 提供 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式）. （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式）. （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力. （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录. （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; 1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。. （6）法律、行政法规规定的其他条件. 二、成交原则： 满足供应商资格条件要求，完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、供货时间： 供应商需在采购合同签订后15个日历日内交货至四川外国语大学内采购人指定地点。未能如期保质、保量交货视为逾期交货。每逾期1日，按每天合同总价款的1‰计算支付违约金。累计逾期达15日，甲方有权单方解除合同。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日内视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，并承担因此而给采购人造成的一切损失，包括采购人因此所产生的诉讼费、鉴定费、律师费、评估费等。 四、验收方式： 供应商完成供货后，向学校验收部门提交项目验收申请，由学校组织验收，在验收合格后学校将出具验收报告。 五、质保、售后服务要求： 1.供应商应明确承诺：其响应产品质量保证期达到6年。 2.质量保证期内售后服务要求：所有产品由厂家实现三包，24小时响应，接报修后2小时内到达现场进行维修。 六、付款方式： 验收合格后，供应商开具正式发票，采购人以转账方式支付合同金额的95%，剩余5%在验收合格之日起1年无重大质量及售后服务问题后再付。 七、其他要求： 进入我校时需验证“渝康码“、 “通信大数据行程卡“和“场所码”，进校人员需全程按要求佩带口罩，并自觉做好相关防护措施，报价人仅限派1人进入我校，递交报价单及相关资料后，立即离开，不得逗留。 |
| 本项目最高限价116800元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、服务费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 报价人须在2022年9月15日（09：00-11：00）将填写完整(加盖公章)的报价单及相关资料（含资格条件检查内容）密封(封袋请注明项目编号、项目名称、公司全称、联系人姓名及电话)交至四川外国语大学汇英楼（资产管理处）3-8招投标采购办公室（联系电话：023-65385008；项目联系人：黄勇023-65385579）。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                    报价时间：

联系人：                                             联系电话：

供应商响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。

（二）商务响应偏离表

（三）商务及售后服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

- 一、经济部分

（一）报价函

四川外国语大学：

我方收到的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写RMB：________________。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本2份。

3.我方承诺：本次响应文件的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5. 我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川外国语大学采购与招投标管理办法（试行）》之规定给予惩罚。

供应商（公章）：

地址：

电话：

传真：

网址：

邮编：

联系人：

年   月  日

（二）产品及配件的明细报价

采购执行单号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

采购执行单号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  技术要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足采购文件要求；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.可附相关支撑材料。（格式自定）

- 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 询价项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足相应条款；

2.本表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

- 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人电话：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致四川外国语大学：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日