- 竞争性谈判文件

项目编号：17A1442

项目名称：体质健康管理平台(第二次)

采   购   人：四川外国语大学

- 二〇一七年九月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 4 -

一、竞争性谈判内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、谈判资格	- 4 -

四、谈判有关说明	- 4 -

五、保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、其它有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇  供应商须知	- 8 -

一、谈判费用	- 8 -

二、竞争性谈判文件	- 8 -

三、谈判要求	- 8 -

四、谈判程序	- 11 -

五、评审依据	- 13 -

六、成交原则	- 13 -

七、成交通知	- 15 -

八、关于质疑和投诉	- 16 -

九、签订合同	- 16 -

十、政府采购信用融资	- 17 -

第三篇  谈判项目技术需求	- 18 -

一、 分包情况	- 18 -

二、建设内容要求	- 18 -

第四篇  谈判项目服务需求	- 24 -

一、实施时间、地点、方案及验收方式	- 24 -

二、质量保证及售后服务	- 25 -

三、付款方式	- 26 -

四、知识产权及成果转移	- 26 -

五、培训	- 26 -

六、其他	- 27 -

第五篇  合同草案条款	- 28 -

第六篇  响应文件格式要求	- 33 -

一、经济部分	- 35 -

二、技术部分	- 38 -

三、服务部分	- 40 -

四、资格条件及其他	- 43 -

五、其他应提供的资料	- 49 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

四川外国语大学按照学校采购计划，对学校体质健康管理平台项目(第二次）进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参与谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 分包号 | 分包名称 | 采购预算 （万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体质健康管理平台（第二次） | 57.80 | 1.10 | 1 |  |

### 二、资金来源

### 待安排。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、投标人的营业执照经营范围具有体育器材生产或销售；

2、投标人应具有有效的ISO9001：2008质量管理体系认证证书、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001：2004环境管理体系认证证书

（提供复印件加盖投标人公章，且要以认证认可业务信息统一查询台http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do?progld=1212查询结果一致）；

3、在重庆设立有经工商部门注册的固定售后服务机构并提供加盖社保局鲜章的员工社保证明；

4、投标人应具有在重庆2016年以来60万及以上类似项目业绩合同、发票1份；

备注:中标后3天内提供以上资料原件到四川外国语大学，如不能提供原件视为虚假应标，取消中标资格。

### 四、谈判有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）报名时间：2017年9月18日-9月19日北京时间09:00-11:00，15:00-17:00；

文件购买费及谈判保证金缴纳时间：2017年9月18日-9月19日

报名方式：在规定的报名时间内到四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）现场报名；

文件获取方式：凡有意参加投标的供应商，请在重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn)和四川外国语大学校园网（www.sisu.edu.cn)上下载本项目谈判文件以及图纸（如果有）、补遗（如果有）等竞争性谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

竞争性谈判文件售价为：500元/分包（售后不退）。

（三）供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名、签到；

3、按时缴纳了谈判文件购买费及谈判保证金。

（四）竞争性谈判地点：四川外国语大学招投标会议室（资产楼3楼）

（五）提交响应文件起止时间：2017年9月21日北京时间08:30-09:00。

（六）谈判开始时间：2017年9月21日北京时间09:00。

### 五、保证金

1．竞标人须在学校招投标采购办公室现场登记并领取“缴款通知”。

2．竞标人须以投标公司基本账户向指定银行缴纳文本费与保证金。

户名：四川外国语大学

开户行：工行重庆分行童家桥支行

帐号：3100024609026402214

行号：102653001161

组织机构代码：45040170-9

纳税人识别号：125000004504017097

3．竞标人须严格按采购文件要求，按时缴纳文本费与保证金。

4．竞标人须按“缴款通知”要求缴纳文本费与保证金并分别注明详细信息。

5．招标办在采购项目报名截止后，以OA方式向计财处提交“报名情况表”。并电话通知计财处。

6．计财处在收到“报名情况表”后一个工作日内，以OA方式向招标办反馈“报名情况表”上各竞标人费用到账情况，并开据文本费收据。

7．竞标人的文本费收据可在开标现场当场领取。

8．未中标人的投标保证金由计划财务处依据招标办提供的退款名单退还至竞标人基本账户，不再另行开具收据。

9．中标人的投标保证金收据由计财处于合同签订后开具，可在招标办领取。

10.投标保证金和履约保证金均不计利息。参加本项目投标的一切费用均由竞标人自理。发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还。

A、竞标人在投标截止日期后，确定中标人以前撤回其投标；

B、竞标人在投标截止日期后，对投标文件作实质性修改；

C、竞标人提供了虚假文件后被核实的；

D、投标书不按要求封装的；

E、竞标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同）。

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到重庆市政府采购中心领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购联系人：张老师         电  话：023-65385008

（二）项目联系人：杨老师         电  话：023-65385449

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

该项目不接受联合投标，不得转包、分包。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

4.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5.供应商的最后报价超过采购预算的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

9.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的；

10.供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### 四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件（注）和社会保险缴纳证明材料 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2. 供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称） 2.1“信用信息”查询结果； 2.2“失信被执行人”查询结果； 2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。 3. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章 4.以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前。（网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，供应商应自行标注查询时间） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 保证金 |  | 保证金到账截止时间前提交足额缴纳保证金 |

注：

供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（二）评审细则：

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

4.关于政策性扣减

4.1政策性扣减范围

4.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

4.1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）及《重庆市政府采购促进中小企业发展若干规定》（渝财采购〔2016〕12号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

4.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）），须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

4.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

4.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

4.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.2  政策性扣减方式：

4.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

4.2.1.1在最后报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×6%”进行扣减；

4.2.1.2在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×8%”进行扣减；

4.2.1.3在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×10%”进行扣减。

4.2.2供应商为联合体参与谈判且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

4.2.2.1在最后报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×2%”进行扣减；

4.2.2.2在最后报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×3%”进行扣减。

4.2.2.3在最后报价的基础上，若同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业联合的，仅按照“最后报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

5.成交供应商的确定：

5.1“第三篇 谈判项目技术需求” 有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

注：中标人在签订合同前需提供智能型仪器进行试用，而软件平台提供实施方案书，业主方使用核对无误后方可签订合同，如发现提供的仪器与投标文件不符合，投标人将承担赔偿，并追求法律责任。

5.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

5.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

5.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

5.5采购人应当在评审结束后5个工作日内从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

6.成交供应商的变更

6.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

6.1.1拟成交金额在100万及以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

6.1.2拟成交金额在100（不含）～200万（不含）的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

6.1.3拟成交金额在200万及以上的，报价不超过前一名报价3%的成交候选人；

6.1.4采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

7.出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

7.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和四川外国语大学校园网（www.sisu.edu.cn）上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性谈判文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，可向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了谈判活动后，再对竞争性谈判文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

### 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第三篇  谈判项目技术需求

一、体测仪器配置清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | 1. 全自动同时测量身高与体重，同时显示身高、体重两项测试数据； 2、为保证测试学生安全，现场仪器不采用220V供电，要求必须全部采用充电锂电池或充电蓄电池供电并可连续工作12小时以上； 3、测试主机与外设全部采用2.4G无线通讯；主机与外设采用内置式天线。 4、测试过程中将学生测试数据存储在仪器主机上，单机存储50000条数据。待全部学生测试完毕后可多台测试主机同时集中将数据传输至电脑中，减低测试老师工作强度； 5、主机大屏幕中文显示测试者姓名或编号与测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭； 6、为保证测试仪的准确度，外设体重面板上面应配备水平仪，可通过调节底部螺栓的高低，调节水平； 7、主机具备数字键盘、英文字母键盘、条码扫描枪和非接触式可读写IC卡（或校园一卡通）等5种输入方式； 8、主机抗静电、抗干扰设计，可抵抗各种电器设备的电磁干扰； 9、主机键盘采用硅胶按键，使用寿命更长。 量程：90-210cm；5-150kg；分度值：0.1cm；0.1kg 误差：±0.1cm%；±0.2kg% 产品生产厂家通过了NSCC国体认证、环境管理认证与职业健康认证，并通过了ISO质量体系认证，厂家为中国教育装备行业协会会员 | 台 | 2 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 1、自动测量最大肺活量气通量的数值； 2、为保证测试学生安全，现场仪器不采用220V供电，要求必须全部采用充电锂电池或充电蓄电池供电并可连续工作12小时以上 3、测试主机与外设全部采用2.4G无线通讯；主机与外设均采用内置式天线。 4、测试过程中将学生测试数据存储在仪器主机上，单机存储50000条数据。待全部学生测试完毕后可多台测试主机同时集中将数据传输至电脑中，减低测试老师工作强度； 5、主机大屏幕中文显示测试者姓名或编号与测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭； 6、可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次），主机会自动筛选测试者多次测试中成绩最高的值并记录； 7、仪器具有可扩展性，标配一台主机一个外设，外设可单独使用测量；也可根据需要，增加吹桶数量，最多一台主机能同时测试8人 8、主机具备数字键盘、英文字母键盘、条码扫描枪和非接触式可读写IC卡（或校园一卡通）等5种输入方式； 9、主机抗静电、抗干扰设计，可抵抗各种电器设备的电磁干扰； 10、主机键盘采用硅胶按键，使用寿命更长。 11、测试设备可选配无线式LED屏，测试与主机同步LED显示在户外、强光下20米内能识别显示测试项目、姓名、性别、成绩等信息。 量程：0～9999mL误差：±1.5%FS；分度值：1ml 产品生产厂家通过了NSCC国体认证、环境管理认证与职业健康认证，并通过了ISO质量体系认证，厂家为中国教育装备行业协会会员 | 台 | 2 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 1、自动测量坐位体前屈最大测量距离； 2、为保证测试学生安全，现场仪器不采用220V供电，要求必须全部采用充电锂电池或充电蓄电池供电并可连续工作12小时以上； 3、测试主机与外设全部采用2.4G无线通讯；主机与外设均采用内置式天线。 4、测试过程中将学生测试数据存储在仪器主机上，单机存储50000条数据。待全部学生测试完毕后可多台测试主机同时集中将数据传输至电脑中，减低测试老师工作强度； 5、主机大屏幕中文显示测试者姓名或编号与测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭； 6、外设测试推板具有自动复位功能；外设可单独用于测量； 7、可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次），主机会自动筛选测试者多次测试中成绩最高的值并记录； 8、主机具备数字键盘、英文字母键盘、条码扫描枪和非接触式可读写IC卡（或校园一卡通）等5种输入方式； 9、主机抗静电、抗干扰设计，可抵抗各种电器设备的电磁干扰； 10、主机键盘采用硅胶按键，使用寿命更长。 11、测试设备可选配无线式LED屏，测试与主机同步LED显示在户外、强光下20米内能识别显示测试项目、姓名、性别、成绩等信息。 量程：-20～+35cm；误差：±0.1cm；分度值：0.1cm 产品生产厂家通过了NSCC国体认证、环境管理认证与职业健康认证，并通过了ISO质量体系认证，厂家为中国教育装备行业协会会员 | 台 | 3 |
| 4 | 50米测试仪(4人同时测试) | 1、自动测量跑步测试数据，可根据需要选择50米、100米、200米及50*8测试项目； 2、为保证测试学生安全，现场仪器不采用220V供电，要求必须全部采用充电锂电池或充电蓄电池供电并可连续工作12小时以上；标配4人同时测，也可扩充到6人或8人同时测试。 3、测试主机与外设全部采用2.4G无线通讯；内置IC卡读卡器模块。主机与外设均采用内置式天线。 4、仪器能智能判断抢跑犯规的作弊行为，配备抢跑判定器。同时主机具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息； 5、测试过程中将学生测试数据存储在仪器主机上，单机存储50000条数据。待全部学生测试完毕后可多台测试主机同时集中将数据传输至电脑中，减低测试老师工作强度； 6、为防止学生用手遮挡计时杆提前冲线，终点计时杆不高于70CM 7、户外测试中需配备2.4G无线专业音箱，使声音放大； 8、主机大屏幕中文显示测试者姓名或编号与测试成绩。测试过程全程语音提示； 9、主机具备数字键盘、英文字母键盘、条码扫描枪和非接触式可读写IC卡（或校园一卡通）等5种输入方式； 10、主机抗静电、抗干扰设计，可抵抗各种电器设备的电磁干扰 11、主机键盘采用硅胶按键，使用寿命更长。 量程：0～999.9s；误差：±0.5%；分度值：0.1s； 产品生产厂家通过了NSCC国体认证、环境管理认证与职业健康认证，并通过了ISO质量体系认证，厂家为中国教育装备行业协会会员 | 台 | 2 |
| 5 | 立定跳远测试仪 | 1、自动测量立定跳远测试距离。 2、测试无需选择起跳点，无盲区测量，利用红外线非接触自动测试距离，有智能判断踩线和出界犯规功能。全程语音提示功能； 3、为保证测试学生安全，现场仪器不采用220V供电，要求必须全部采用充电锂电池或充电蓄电池供电并可连续工作12小时以上； 4、测试主机与外设全部采用2.4G无线通讯；主机与外设均采用内置式天线。 5、测试过程中将学生测试数据存储在仪器主机上，单机存储50000条数据。待全部学生测试完毕后可多台测试主机同时集中将数据传输至电脑中，减低测试老师工作强度； 6、主机大屏幕中文显示测试者姓名或编号与测试成绩。测试过程语音提示； 7、可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次），主机会自动筛选测试者多次测试中成绩最高的值并记录； 8、主机具备数字键盘、英文字母键盘、条码扫描枪和非接触式可读写IC卡（或校园一卡通）等5种输入方式； 9、主机抗静电、抗干扰设计，可抵抗各种电器设备的电磁干扰； 10、主机键盘采用硅胶按键，使用寿命更长。 11、测试设备可选配无线式LED屏，测试与主机同步LED显示成绩，在户外、强光下20米内能识别显示测试项目、姓名、性别、成绩等信息。 量程：0-310CM；误差：±1cm；分度值：1cm 产品生产厂家通过了NSCC国体认证、环境管理认证与职业健康认证，并通过了ISO质量体系认证，厂家为中国教育装备行业协会会员. | 台 | 3 |
| 6 | 体检数据采集系统终端机 | 1.液晶显示屏（分辨率320x240以上） 2. 支持键盘输入、射频IC卡读写方式，可读写学校一卡通 3.内置语音系统，提供操作提示，错误报警及数字播报，音量可调节或关闭 4.内置实时时钟，可记录测试日期时间 5.单机可存储15000条以上数据 6.支持有线或无线数据传输 7.本机方便老师上课随时进行测试，内置大容量环保型可充电锂电池 8.单机包含了体质健康标准测试所有项目：身高体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米跑、仰卧起坐、引体向上、800米/1000米。 9.50米跑无需任何外设即可同时测试8人，中长跑800米/1000米测试无需任何外设即可同时测试40人；可通过终端机对引体向上、仰卧起坐等其他测试项目的数据刷卡后进行直接录入。 10. 主机键盘采用硅胶按键，使用寿命更长。 | 台 | 25 |
| 8 | 肺活量吹筒 | 1.自动测量最大肺活量气通量的数值； 2.需连接主机也可直接测试 3.可与肺活量主机连接，在主机上刷卡进行测性 4.吹筒上可显示测试成绩 | 个 | 4 |
| 9 | 数据采集器 | 1.无线或有线方式与主机连接导出主机内数据，并且有制卡功能 | 台 | 1 |

- 以上产品须为同一个品牌，提供厂家对该项目的授权书原件，加盖鲜章;

- 提供主机样品一台，主机必须为硅胶键盘（拒绝接受触摸屏主机），否则视为无效投标.

- 系统技术参数

## 1. 项目背景

体育强国是新时期我国体育工作改革和发展的目标与任务，我国要力争实现体育大国向体育强国的转变。2008年胡锦涛总书记《在北京奥运会、残奥会总结表彰大会上的讲话》指出：“进一步推动我国由体育大国向体育强国迈进”，并强调：“我们要坚持以增强人民体质、提高全民族身体素质和生活质量为目标，高度重视并充分发挥体育在促进人的全面发展、促进经济社会发展中的重要作用，实现竞技体育和群众体育协调发展。”这一论断强调了体育强国不仅是竞技体育的领先，群众体育事业也是体育强国的重要标志。

近年来，随着高校体育的发展，要使新一代的学生主动地参与到运动中去，为社会输送全面、合格的新时期人才，成了重要课题，综合当前蓬勃发展的信息技术，将传统的体育教学、体质测试、成绩的统计、计算和分析有效地综合起来，建立合理的，实用性高的体育信息化云平台。通过云技术将相关资源进行融会贯通，实现资源整合共享，利用该平台辅助体育教师更科学地进行日常事务，提高了工作效率和准确率；辅助学生更加全面地了解与己相关的知识，了解自身的素质并得到切实有效的锻炼方法，养成坚持运动的好习惯。

## 2.项目目的

本项目采用软件与硬件结合解决各高校体质测试、体育教学成绩统计等问题，现有的体质测试若依靠原始的人工采集、数据处理、管理工作量不仅大而低效，而且还非常容易出错。与此同时，改革也产生了基于信息沟通、体育活动、体制健康测试的信息化管理等需求。因此，建立一个独立的大学体育体制健康管理平台对学校体育工作顺利、高效开展显得非常必要。在云服务技术日渐成熟的今天，建立体制健康管理平台来开展日常教学管理、数据统计与上报、基于智能终端的体育信息沟通，对简化工作流程，提高工作效率，让教师和管理者将更多的精力投入到教学改革和教学研究中。

## 3.项目应用范围

本项目成功开发后,各大学院校都可以接入到本平台,统一体质健康管理。

# 平台架构

## 4.项目描述

本项目立足于物联网传感技术、软件开发技术，以软件与硬件结合的方式，项目在传统体育体制测试基础上，提出智慧校园体制健康管理平台。本平台是传统教学管理系统的改进，有效避免了传统系统的不统一问题，提高教学效率和学生锻炼的积极性，实现体育教学的智能化管理。

本系统使用分布式布署方式,通过校园网连接的，互联互通，统一数据库，统一存储的云部署模式。云平台实现跨操作系统、跨语言，为系统未来的扩展和延伸提供安全和开放的架构。

(系统框架图)

## 5.项目功能

## 6.数据流程

★整个平台的外部数据流程图2.2所示。平台搭建需要与教务系统、一卡通平台以及国家体制测试中心平台进行数据对接。

图2.2 外部数据流程图

## 7.运行环境

★描述了本软件的运行环境，一般包括：

● 硬件平台：体质测试仪器，手持终端等；

● 软件平台：微信公众号、电脑端管理平台；

● 操作系统和版本：WindowsXP/Vista/Win7/Win8；

## 8.功能描述

### 公共功能

#### 角色设置

平台各个系统角色可分为：系统管理员、教学院长、领导、系部主任、教师、学生

1、角色：领导

功能：查询

2、角色：教学院长

功能：查询、审核

3、角色：系部主任

功能：查询、设定选课时间、选课期限、排课、班级设定、教师调整、人数设定等。

（在超出规定时间后，如果要修改内容，那么需要经过领导审核批准后方能生效。  成绩的修改：教师在规定时间内可以修改，如期末某段时间；超出规定时间后需经过两级审核批准后方能生效。如：修改>审核>批准>在审核>批准>生效）

4、角色：学生

功能：查询自己每一项的原始成绩及换算得分，各项总成绩。可以在规定时间内选课和改选，改选前需要退选之前所选的课程。

5、角色：教师

功能：查询自己班级学生的成绩（不能查询其它成绩，如阳光体育等）可以录入成绩、在规定时间内修改成绩、导出班级成绩（包括详细成绩以及总成绩表格）。

6. 角色：系统管理员

功能：系统管理员应有的权限

（要求：希望在后台能提供一个授权表，系统管理员可根据需要授权给不同用户。）

#### 数据管理

1.数据导入与导出

“数据管理”功能包括对数据库备份文件的导入和导出。数据库可导出为sql文件并压缩成rar文件，供下载使用，可上传sql文件并初始化数据库。

2.数据清理

“数据清理”功能用来清理指定的数据库中的某类数据。如，学期数据、学年数据、体育班数据和健康测试数据：

3.手持机通讯

通过与手持机通讯，完成数据传递。该功能包括“本地导入考勤数据”、“本地导入成绩数据”、“本地导入健康测试数据”和“手持机数据导入”四个功能选项卡。

#### 信息反馈

1.体质测试

出现下列任一情况系统需向学生反馈，以作提醒：

- 临近体质测试；

- 体质测试结束，学生未参加测试；

统计结果出来后，按学生所在学院分班级反馈到学院，各个学生的统计结果，反馈到各个学院。

### 体质健康管理平台

体质测试系统可实现仪器设备与电脑、通讯设备的有线或无线连接，能读取硬件设备测试的成绩，长期存储，并能进行导入、导出、修改、删除、分析数据等功能。能够达到简化体质测试的组织与实施过程、省去教师手动记录环节、避免人为操作所造成的数据误差、进一步减轻教师工作量并提高了数据准确性的目的。

健康管理系统主要是对学生在校期间的体育课成绩、体质测试成绩、体育比赛成绩进行详细的统计、分析，并生成数据报告。教师可根据报告结果对授课内容比重与测试难易程度进行调整，校领导、教师、学生和学生家长，可登录系统查看自己的成绩和报告，通过数据报表了解自身身体状况，起到警示作用，系统可针对不同的情况制订相应的运动处方，帮助学生有针对性的锻炼，同时家长也能随时了解子女在校的锻炼情况并侧面督促学生养成健康的生活习惯。

对学生的体质测试结果成绩集中显示在这里，供各相关用户查询。

对学生某一阶段参加体育活动的情况进行反馈。该模块可与国家上报工具对接，数据可实时、自动、互相导入。“健康测试成绩”导航共有“信息设置”、“数据导入导出”、“成绩查询修改”、“成绩计算”和“成绩报表”五项功能。学生每年每一个项目的测试次数不得超过规定的次数（该次数可设定），如果超过次数后，学生要再次进行测试，那么需要提出网上申请，经审核通过后，可以增加测试次数，并收费。收费的标准可以设定。

该模块主要功能如下：

功能结构图

#### 信息设置

“信息设置”功能分为“项目查询”和“指标管理”两个选项卡。

      - 测试项目管理

能够查询现有健康测试的评分标准。

      - 指标管理

设置各个年级男女生当年测试的健康测试项目。根据学校的最高学制数，设置每个年级的健康测试项目，每个年级的每个性别都要设置耐力项目，柔韧力量项目，速度灵巧类项目，每个设置都是下拉选项。数据存入系统信息表。普通教师可以看但是不能修改。

#### 数据导入导出

通过体育课考试成绩或课外锻炼的信息，可生成部分健康测试的成绩信息。

“数据导入导出”导航分为“数据导入”、“健康测试成绩转考试成绩”、“考试成绩转健康测试成绩”、“课外锻炼成绩转健康测试成绩”、“数据导出”和“数据初始化”六个选项卡。

健康测试成绩可通过手持机自动添加或由教师手动添加或修改。也可以实现和现有各健康测试设备的厂商实现数据对接，自动导入。

#### 考试成绩转健康测试成绩

下拉选择考试项目名称，再下拉选择要转入的健康测试项目名称，其中健康测试项目名称必须为要测试的项目名称，将考试项目成绩转换为健康测试成绩。

#### 课外锻炼成绩转健康测试成绩

被转换的健康测试成绩的范围通过年级和行政班确定，都含有全部选择，两级下拉菜单联动。转换时覆盖的原则。

学生可以用户名为学号，默认密码六个8，登陆系统后，可查询健康测试成绩及查看运动处方。

#### 健康测试预约

“健康测试预约”导航共有“信息设置”和“预约情况查看”两个功能。

信息设置：预约设置、场地设置、时间清单

预约情况查看 ：“预约情况查看”功能分为“按照场次查询”、“按照班级查询”和“设置出勤情况”三个选项卡。

按照场次查询

列表将要测试的场次，显示时间、地点、最多测试人数、已经预约人数，项目。点击查看预约情况，包括：序号、姓名、性别、学号、行政班、年级、学院。

按照班级查询

通过下拉年级、学院、行政班、体育班，列出学生清单。包括姓名、性别、学号、年级、行政班、体育班、预约时间、地点、删除按钮。当点击删除时，清空学生预约记录。

预约应能够退订。

预约情况应该能够动态更新。

#### 成绩计算

是否有每年的体质测试成绩的计算功能？如果没有，需要增加。根据体质测试的得分折算到体育课成绩。评分规则由使用单位提供。评分方法最好以excel表格上传并由系统自动查询得出得分。需提供接口，将体质测试的测试成绩及换算后的体育课得分传送到体育课教务管理系统的成绩计算模块。

#### 成绩报表

- 按分学院、分年级、分班级的体质测试情况（包括参与人数、未参与人数及名单、得分情况等）的统计与分析功能。

- 生成学生或家长能通过移动端查看的详细报表。

注：以上为软件平台技术要求，必须能完全开发并满足所有功能

- 该软件平台必须与上面的体质健康测试器材匹配（硬件接口与软件接口无缝对接），并能导进导出相关测试数据，并能单独导出部分体测数据作为体育课成绩，能通过硬件采集好的数据集中上报给教育部；

- 平台可以让学生自主查询成绩，该平台可以直接发送相关通知等。

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、实施时间、地点、方案及验收方式

（一）实施时间

2017年10月20日前实施完成。

（二）实施地点

交货地点：四川外国语大学指定地点。

（三）验收方式

### 项目实施完成后，由供应商向学校提交验收申请，学校安排时间组织验收。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期至少达到2年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销 售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小时内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

### 付款方式

项目验收合格后，支付合同全款。中标供应商需缴纳合同金额的5%到学校，验收合格之日起壹年后无重大质量问题后再无息支付。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

- 一、定义

- （一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 二、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 三、合同价格

- （一）合同价格即合同总价。

- （二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （三）合同货物单价为不变价。

- 四、转包或分包

- （一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 五、质量保证及售后服务

- （一）乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- （二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- （三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

- （四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 六、付款

- （一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

- （二）付款方式：银行转账、现金支票。

- （三）付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

- 七、检查验收

- （一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

- （二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

- （三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 八、索赔

- 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- （一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- （二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 九、知识产权

- （一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 十、合同争议的解决

- （一）当事人友好协商达成一致

- （二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 十一、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 十二、合同生效及其它

- （一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式8份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件（非小微企业不提供）

（二）联合体共同联合协议（如果有）

（三）其他资料

1.保证金缴纳情况证明文件

2.其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（四川外国语大学）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

最后报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（注：此页报价表无需制作进投标文件中。由投标人提前填写除最后报价外的信息并签字盖章单独保存，携带至招投标现场填写最后报价。）

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）

（六）书面声明

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

（一）提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件

（二）其他资料

1.保证金缴纳情况证明文件

2.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）