校内磋商文件

采购执行单号：HF2022010

项  目 名 称：校园网基础设施运维服务

采   购   人：四川外国语大学

二〇二二年六月

目录

第一篇  采购邀请书	4

一、校内磋商内容	4

二、资金来源	4

三、供应商资格条件	4

四、磋商有关说明	5

五、磋商保证金	7

六、其它有关规定	7

七、联系方式	7

八、疫情防控期间学校招投标现场要求：	8

第二篇  采购技术需求	10

一、服务方式、范围及要求	10

二、服务人员配备要求	12

三、服务响应时间要求	13

四、运维服务备品、备件及网络检测、管理工具要求	14

五、运维支持系统：	14

六、运维服务区域、设备及运维要求：	16

七、运维服务质量标准：	19

第三篇  采购商务需求	21

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	25

一、磋商程序及方法	25

二、评审标准	27

三、无效响应	30

四、采购终止	30

第五篇  供应商须知	32

一、磋商费用	32

二、校内磋商文件	32

三、磋商要求	32

四、成交供应商的确认和变更	33

五、成交通知	34

六、关于质疑和投诉	34

七、签订合同	35

八、政府采购信用融资	35

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	36

第七篇  政府采购合同	39

第八篇  响应文件编制要求	41

- 第一篇  采购邀请书

按照四川外国语大学采购计划，对学校校园网基础设施运维服务进行校内磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

- 一、校内磋商内容

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价 （万元） | 磋商保证金 （万元） | 成交数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园网基础设施运维服务 | 41.00 | 0.82 | 1 |  |

- 二、资金来源

学校信息化建设经费。

- 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

- （一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件

无。

- （三）校内磋商文件的解释

供应商如对校内磋商文件有疑问，必须以书面形式在磋商截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本校内磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解校内磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- （四）供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

1．按时递交了响应文件；

2．按时报名、签到；

3．按时缴纳了磋商文件购买费及磋商保证金。

- （五）磋商地点：四川外国语大学汇英楼（资产管理处）3-10开标室

- （六）提交响应文件起止时间：2022年6月24日北京时间09:15-09:30

- （七）磋商开始时间：2022年6月24 日北京时间09:30

- 四、磋商有关说明

1.报名时间：2022年6月20日09:00-6月21日 17:00；

保证金及文件购买费缴纳时间：2022年6月20日-6月21日

报名方式：报名时间内将报名资料扫描件发送邮箱（zcb@sisu.edu.cn）。

报名资料包含：(1)该项目报名委托书或授权函(格式自拟)，请注明该项目编号及名称并加盖公司公章。(2)磋商报名登记表(见附表)，请完善登记表内容后打印并加盖公司公章。

- 校内磋商报名登记表

响应供应商全称：

磋商项目名称：

磋商项目编号：

响应供应商联系人姓名：

响应供应商联系人电话(手机)：

响应供应商开户银行全称：

响应供应商开户银行账号：

响应供应商开户银行行号：

响应供应商纳税人识别号：

QQ邮箱(便于电子发票发放)：

响应供应商全称：   (公章)

日期：   年   月   日

注：请响应供应商用公司基本账户给学校转账。

保证金及文件购买费，请分别转账（即分开转2笔）。

请严格按照磋商文件要求，按时缴纳保证金及文件购买费。

（1）文件购买费转账备注：项目号+文件购买费

（2）保证金转账备注：项目号+保证金

（3）保证金退款是原路退回，请务必保证原账户正常。

（4）保证金及文件购买费以到账时间为准，供应商请自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。（未按规定时间缴款的视为无效报名）

- 四川外国语大学银行账户信息

| 账户户名 | 四川外国语大学 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 民生银行重庆沙坪坝支行 |
| 银行账号 | 9902001760927093 |
| 银行行号 | 305653011076 |
| 社会信用统一代码 | 125000004504017097 |

备注：报名资料请务必在磋商文件规定的报名时间内填写完整并发送邮箱(zcb@sisu.edu.cn)。（未按规定时间发送报名资料的视为无效报名）

文件获取方式：凡有意参加磋商的供应商，请在四川外国语大学校园网（www.sisu.edu.cn）上下载本项目磋商文件以及图纸（如果有）、补遗（如果有）等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有校内磋商内容。

磋商文件售价为：200元/分包（售后不退）。

- 五、磋商保证金

磋商保证金不计利息。参加本项目磋商的一切费用均由供应商自理。发生以下情况之一者，磋商保证金将不予退还。

A、供应商在磋商截止日期后，确定成交人以前撤回其响应；

B、供应商在磋商截止日期后，对响应文件作实质性修改；

C、供应商提供了虚假文件后被核实的；

D、供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同）。

- 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）在单一品目的货物采购，同一品牌同一型号的产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（四）同一分包的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商，否则均为无效响应。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在四川外国语大学校园网（www.sisu.edu.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 七、联系方式

- （一）采购人：四川外国语大学

联系人：刘一帆

电  话：023-65385133

地  址：重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号

- （二）采购代理机构：四川外国语大学

联系人：张祖锐

邮  编：400031

电  话：023-65385008

地  址：重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号

- 八、疫情防控期间学校招投标现场要求：

（1）参与项目现场采购活动各方，入校时需同时验证“渝康码” 、“场所码”和“通信大数据行程卡”（微信小程序）。

（2）与疾控中心确诊者有密切接触人员、有可疑症状人员或体温超过37.2℃的，有疫情接触史且医学观察未满14天的，不得进入我校；

（3）参与采购活动人员需配合做好体温测试及相关检查登记，无异常情况方可入校，进场人员需全程按要求佩带口罩，间隔1.5米入座，并自觉做好相关防护措施，响应供应商仅限派1人进入我校，开标完成后，立即离开，不得逗留；

（4）疫情防控承诺书(见附页)需提前填写并打印盖章，单独保存，进校后统一交至开标室工作人员处。

（5）各供应商代表入校时须提供开标前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告。

（6）其他未尽事宜按现场要求执行。

- 疫情防控承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及《关于进一步加强重庆主城九区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》相关要求。本单位于  年  月  日参加_________________ 项目的磋商活动。本单位承诺在磋商过程中做到以下几点：

1．参与磋商人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入磋商场所。

2．参加磋商人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位所派磋商人员        （姓名），        （身份证号码），        （联系电话），在        （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好磋商前期的各项准备工作，提前到达磋商区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。

5．磋商活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

6．如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由响应供应商自行负责，视为放弃派员参加。

- 承诺人（公章）：
                                       年  月  日

- 第二篇  采购技术需求

- 一、服务方式、范围及要求

- 1 .IT设备及系统运维服务

*1.1驻场技术支持服务

驻场技术支持服务是指技术工程师为最终用户提供运维监控、故障排除、更改配置、调整、优化网络结构、协助原厂工程师部件更换与软件版本升级、安全值守、售后培训、应急服务等技术支持服务。

驻场技术工程师通过电话、网络等远程技术支持服务不能解决最终用户提供的技术服务请求时，技术工程师为最终用户提供现场技术支持的服务。

根据要求原则上在半个小时内响应，1小时到现场，4小时解决问题。

驻场工程师要求为主流网络厂家认证的技术工程师。主要职责有：每周对所有设备巡检；节假日巡检；寒暑假值班巡检；发现故障并排除故障；协助校方进行网络建设与改造；根据需要升级系统软件。

1.2远程技术支持服务

远程技术支持服务是技术工程师通过电话、网络等方式为最终用户提供排除故障、更改配置、调整网络结构等技术支持服务。用户提出技术服务请求，技术工程师通过电话、网络等远程技术支持服务为最终用户提供的技术服务。响应时间为半小时，两小时内解决问题。如果不能远程解决问题，将通过现场技术支持服务解决。如果初步判断故障需要现场解决，两小时内到达现场解决问题。

1.3电话回访服务

公司设有专职电话回访人员。电话回访人员每季度不少于 3 次通过电话向最终用户的设备维护、使用人员了解相关设备运行情况，并记录单位维护、使用人员反映的问题或意见及时反馈给公司技术经理、商务经理，以便能及时响应相关服务请求，解决有关问题。

服务公司技术服务规范、科学，严格要求所有相关服务的人员必须提供优质规范的服务，每次技术服务后，安排有专门人员对技术服务人员的服务质量等情况进行回访调查。通过对技术服务质量的监督，确保进一步提高服务质量。

*1.4现场巡检服务

定期指派技术工程师到达设备使用现场,对设备进行现场巡检，了解并掌握学校设备运行状况，及时发现问题、解决问题，并为最终用户提供此次现场巡检的巡检报告。同时，还能跟据需要，采用先进的网络检测与分析工具对系统进行诊断, 提出系统优化建议与措施。

2 机房电力及环境设备运维服务

2.1、机房环境运维服务

保持机房环境卫生，对机房的防火门、地板、窗户进行日常巡查，破损部分要进行修复，磨损严重的按照用户要求予以更换。对机房内照明灯具进行检查、及时更换损坏的光源；对开关插座进行检测、查看是否良好；对列头柜、网络机柜、操作台进行巡检，查看线缆插头和标签是否完好；对以上出现问题的设备及时进行修复。

2.2、机房空调、新风设备运维服务

日常对空调、新风设备进行巡检，主要检查的内容有温度、湿度设置、滤网清洗与更换。发现故障及时汇报，协助空调厂家工程师进行故障排除。每年总结环境设施运维报告。

*2.3电力系统运维

每周对所有PDU、照明、开关等设施设备进行检查，巡检登记，发现损坏及时通知持证技术工程师进行更换与维修。

每季度对配电柜、UPS主机、电缆线路进行全面检查。对用电负荷进行登记，对走线架上的线缆进行巡视。

每半年对配电柜等使用螺丝固定的接触点进行紧固。对空调、新风设备进行保养。一年作电力设施运维报告。

*2.4机房断电维护服务

计划停电时为UPS主机、配电柜、精密空调IT设备等设备提供断电维护保养服务，包括设备清洁和螺丝紧固等。断电维护保养服务期间安排UPS原厂工程师、配电柜工程师、制冷工程师和IT设备工程师提供现场支持服务。

3.应急保障服务

应急服务是指：超出日常运维服务而单独提供的服务，比如因地震、雷击、战争等不可抗拒力造成系统损坏，因供电系统、灾害性整改造成系统损坏等，又如两会、国庆等重大活动期提供重点保障性等服务。

*3.1灾害性故障服务

学校与运维服务单位事先共同讨论制定紧急预案，在紧急情况发生时启动紧急预案。针对不同情况采取以下几种应急措施：

- 备机替换

当业务系统不能在约定时间内恢复正常时，使用备件或备用机替换故障系统来运行业务程序，使业务系统在最短的时间内恢复运行。

替代系统是同型号同档次机型，特殊情况下不排除起用相似机型，原则是首先保证业务系统的正常运行。当故障系统修复后再替换回替代系统。

- 紧急调用工程师

当有突发或并发事件发生时，本地工程师在最短时间赶往现场。后备工程技术人员根据现场情况准备好备用件或备用机带往现场。

当第一次现场服务无法排除故障时，调用更高技术水平或更加专业的工程师紧急赶赴现场协助项目经理

紧急调用备件

当本地无法提供有效备件时，应能从其他备件渠道紧急调用备件，并在最短的时间内用最快的方式发至客户现场。

紧急调用第三方资源

紧急情况下调用第三方后备厂商资源，包括原厂和其它厂家备件、技术资源、技术工程师等。

远程诊断

紧急情况下利用Internet或电话，启用原厂或者第三方厂家，进行远程诊断和故障排除工作，通过堡垒机或者是VPN等安全接入系统直接确认问题而加快故障的排除过程。

*3.2重大活动保障性服务

应在“两会”、“国庆”等重大活动期间提供重点保障服务， 提高响应速度和服务质量。对关键系统中存在的设备、系统软件及应用软件的多厂商问题， 在发生系统故障及问题时，协调相关厂商进行分析并加以解决。

重大活动期间应当有驻场工程师值守，并配有高级工程师24小时电话值守。当现场驻场工程师无法解决时，应当有高级工程师随时联系并根据情况赴现场解决。购买有原厂服务的需要原厂工程师24小时电话值守。

*3.3机房环境应急服务

机房环境应当服务主要有：机房环境温湿度监控、UPS主机监控、后备电池监控、配电箱按时检修。

制定停电应急预案。如发生临时性停电，或者是无计划停电应当有停电应急措施。应急措施主要有备用UPS主机、备用空开、应急发电机，应急人员应当配置持证电工、相应设备厂家授权工程师、持证设备工程技术人员等。

## 二、服务人员配备要求

1.供应商确保其派出的驻点人员责任心强，具有能胜任校园网网络维保工作的技术技能，如因驻点人员职业道德、职业技能等原因给采购人造成的损失由供应商承担。

2.供应商应确保驻点人员的稳定性，以保证向采购人提供合格、连续稳定的维保服务；如确有必要变更，则应提前一周通知采购人。

*3．驻点人员应遵守采购人相关规章制度，驻点人员驻守期间的行为视为供应商行为，因驻点人员原因给自身、采购人或第三方造成的一切人身安全、财产损害由供应商承担。

*4．人员要求：

驻场工程师： 2人；签定合同后，需提供社保证明、提供相关资历证明。供应商应将其派驻人员的身份证明、公司派驻证明、联系方式、资历文件等相关资料在签订合同时提供给采购人存档保留，以便采购人对派驻人员情况的了解、监督及与其在工作中更好地接洽。驻场工程师应具有网络核心交换、路由系统管理优化能力；具有与多家运营商网络进行计费认证和网络结构对接的能力；具有网络安全系统包括但不限于防火墙、流控、行为审计、堡垒机等系统管理、优化能力；具有网络计费认证系统管理优化能力；具有机房系统包括但不限于UPS电源、机房环境管理系统等管理、优化能力；具有网络基础系统包括但不限于DHCP、DNS、内容缓存、VPN等系统管理、优化能力；具有常用数据库及其他应用系统管理能力。

非驻场工程师：高级网络工程师：1-2人；网络安全工程师：1人；主机数据工程师：1人；提供相关证书证明文件。

持证电工：1人；制冷空调、新风厂家授权工程师：1-2人；UPS厂家授权工程师：1人。

## 三、服务响应时间要求

*1．驻场工程师：分别驻场于东区、西区两个校区。根据运维要求，需驻点工作，立即响应，半小时内到现场，2小时解决一般故障问题。

*2．非驻场工程师：根据实际情况进行调用，1小时内响应，2小时到现场，8小时内解决故障。普通故障备件24小时内到达现场，特殊备件48小时内到达现场解决故障。

*3．非驻场机房设备服务团队：

UPS厂家授权工程师每季度巡检，并出具巡检报告。出现故障报修立即响应，2小时到现场，8小时内解决故障。普通故障备件24小时内到达现场，特殊备件48小时内到达现场解决故障。

空调厂家授权工程师每季度巡检，并出巡检报告。出现故障报修立即响应，2小时到现场，8小时内解决故障。普通故障备件24小时内到达现场，特殊备件48小时内到达现场解决故障。

电力系统设施设备工程师每季度对配电柜、UPS主机、电缆线路进行全面检查。对用电负荷进行登记，对走线架上的线缆进行巡视。每半年对配电柜等使用螺丝固定的接触点进行紧固。对空调、新风设备进行保养。一年作电力设施运维报告。出现故障报修立即响应，2小时到现场，8小时内解决故障。普通故障备件24小时内到达现场，特殊备件48小时内到达现场解决故障。

## 四、运维服务备品、备件及网络检测、管理工具要求

*1．根据学校的网络具体情况要求，配备本运维项目所有需要的备品备件：

分中心交换机， 汇聚层交换机， 接入层交换机，30K不间断电源主机，交换机配置以及数量，根据用户现有网络情况以及需求，自行设计方案。

所有承诺备品备件均需在签订合同后10个工作日内，送交校方指定位置存放备用，直至整个项目结束。

提供运维所需网络检测、管理工具和系统。

*2．维保材料计价：

单价200元（含）以下的配件由乙方免费提供，单价200元以上的配件需要更换，需征得校方同意认可；校方若有异议，可由校方自行采购，校方对自行采购的配件的品质和到货时间负责。

## 五、运维支持系统：

通过本次建设，要建立科学、规范、高效的网络运维体系。学校校园网络建设周期长、校园网网络设备品牌、型号不一且数量多，为了对校园网基础设施和用户服务进行高效的运维管理，本项目需建立一套校园网运维系统，软件授权期限为与运维项目运行时间一致。运维系统要求如下：

### *1.运维系统基本要求：

本项目建设，能使校方管理和技术人员对校园网运行状态、网络安全状态、机房运行状态，获得全面和及时的了解、掌控；各种网络、机房等报警应能及时通过短信、微信、邮件等形式通知到相关人员；能对运维人员的工单处理有自动化的跟踪和查看手段，监督运维工作的执行效果。

本项目平台能够支持对全校安全设备、网络、认证等设备、资源和系统进行集中管理，展示。平台可以扩展支持到对服务器、数据库、中间件等资源设备的集中管理。

### 2.动环系统对接

要求本次项目运维平台能对接用户已经上线运行的动环管理系统，实现预警联动、数据统一展示等相关统一管理功能，便于运维人员对机房环境的日常管理，提高运维有效性和运维效率。

### *3.网络拓扑功能

系统需具备网络拓扑结构管理功能，能做到自动生成真实物理拓扑图，帮助用户可以通过拓扑图模块了解当前校园网络的整体运行情况，要求同张拓扑图上支持展示2000个节点以上，页面加载时间不超过3s。对拓扑性能要求，使用的是当下主流的H5技术，页面载入时间不超过3s。

### *4.运维工具服务

系统需内置运维工具模块，基于主流H5技术实现，用户通过浏览器即可实时访问，无须加载插件，在提供的系统平台里内置SSH、TELNET、远程桌面等主流网络远程工具，支持通过移动终端进行使用，确保用户操作的便利与安全性，并支持操作记录以多种方式留存。

### *5.运维工单系统

工单系统由本次运维中标方提供。运维系统提供报修、派单、解决、统计等流程处理功能。贴合运维场景和实际需求，通过该系统查询的工单，可以进行节点当前状态的跟踪和工单运转过程的实时情况进行查看；需具备统一的工单查询界面，通过该查询界面能查询各种类型的工单；不同的角色可通过工单综合查询，能快速查询到自己处理的工单状态和处理进展。需支持统计分析，可以从服务过程质量、服务满意程度、服务绩效考核、服务价值评估等进行统计分析，可通过多种格式进行导出分析。

## 六、运维服务区域、设备及运维要求：

*运维项目包含但不限于以下设备，所有教学、办公的网络设备、线路维护均包含在项目合同之内。

主要设备及系统清单如下：

| 一、校园网核心骨干和汇聚网络设备及网络安全、认证计费等系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 运维服务内容 | 运维期限 |
| 1 | 智能DNS | 阿姆瑞特 | AD-10000LTD | 1 | 台 | 1．根据学校要求，定期设备巡检 2．协助原厂设备升级服务（不含购买原厂升级授权） 3．配置保存、备份、优化调试 4．提供关键网络设备临时性备品备件 5．协助学校网络建设与改造 6．故障排除服务（不含购买硬件、授权等）。 7．重大节假日、寒暑假巡检保障服务 8．应急服务 9．每季度工作汇报总结 10．设备维护、巡检等日志记录 | 1年 |
| 2 | 校园网核心交换集群 | 华为 | S12000 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 负载均衡系统 | 深信服 | AD-4000-DX | 2 | 台 |  |  |
| 4 | VPN | 深信服 | VPN-2050-L1 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 堡垒机 | 启明星辰 | OSM-5600-M | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 一键断网设备 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 出口防火墙 | 深信服 | AF-8020-EM | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 数据中心防火墙 | 深信服 | AF-6020-EM | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 流控上网行为管理 | 深信服 | AC-10000-LM | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 用户上网日志系统 | 深信服 | AC-10000-HM | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 认证网关 | 锐捷 | RG-RSR7708-X | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 认证系统软件 | 锐捷 | RG-SAM+ | 1 | 台 |  |  |
| 13 | DHCP系统 | 锐捷 |  | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 网关日志系统 | 锐捷 |  | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 自助服务系统 | 锐捷 |  | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 认证日志存储 | 锐捷 | UDS-Stor 2500-C01 | 1 | 台 |  |  |
| 二、教学办公网络核心设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 运维服务内容 | 运维期限 |
| 1 | 西区办公楼分中心交换机 | 华三 | S7506E-V | 1 | 台 | 1．根据学校要求，定期设备巡检 2．协助原厂设备升级服务（不含购买原厂升级授权） 3．配置保存、备份、优化调试 4．提供临时性备品备件 5．协助学校网络建设与改造 6．故障排除服务（不含购买硬件、授权等），提供临时代用设备。 7．重大节假日、寒暑假巡检保障服务 8．应急服务 9．每季度工作汇报总结 10．设备维护、巡检等日志记录 | 1年 |
| 2 | 西区办公楼接入交换机 | 华三 | S5500 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 西区锦绣楼分中心交换机 | 华三 | S7506 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 西区408室分中心交换机 | 华三 | S7507 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 东区分中心交换机 | 华为 | S7503 | 2 | 台 |  |  |
| 三、机房电力、环境设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 运维服务内容 | 运维期限 |
| 1 | 东区机房空调 | 格力 | 10P两台，5P两台 | 4 | 台 | 1．设备每周巡检、登记 2．空调滤网清洗、替换服务；空调温湿度调整设置检查服务； 3．新风机滤网清洗、替换服务； 4．电力系统PDU、配电柜、UPS等巡检、紧固服务； 5．协助学校对机房改造建设服务 6．故障排除服务（不含购买硬件等），提供临时代用设备。 7．重大节假日、寒暑假巡检保障服务 8．应急服务 9．协助校方改进、优化机房建设和管理 10．每季度工作汇报总结 11．设备维护、巡检等日志记录 巡检，及时发现系统问题 提供技术支持，协助学校机房布线系统改造 | 1年 |
| 2 | 东区机房配电柜 | 国产 |  | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 东区机房UPS | 山特 | 20Kva | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 两个机房市电输入接口 | 国产 |  | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 西区机房空调 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 西区机房配电柜 | 国产 |  | 3 | 套 |  |  |
| 7 | 西区机房UPS |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 机房动环系统主机 | 国产 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 机房动环系统子机 | 国产 |  | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 机房动环监控软件系统及各种传感器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 两个机房视频监控系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 两个机房新风系统 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 13 | 两个机房消防系统 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 14 | 两个机房布线系统 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 15 | 两个机房市电接入 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 16 | 两个机房防雷系统 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 四、接入层网络 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 运维服务内容 | 运维期限 |
| 1 | 接入层交换机 | 华三、华为、神码等 |  | 248 | 台 | 1．根据学校要求，定期设备巡检 2．协助原厂设备升级服务（不含购买原厂升级授权） 3．配置保存、备份、优化调试 4．提供临时性备品备件 5．协助学校网络建设与改造 6．故障排除服务（不含购买硬件、授权等），提供临时代用设备。 7．重大节假日、寒暑假巡检保障服务 8．应急服务 9．每季度工作汇报总结 10、设备维护、巡检等日志记录 | 1年 |

## 运维服务质量标准：

- 1.故障处理时效性

普通网络故障：接到报修立即响应，半小时内到现场，2小时解决一般故障问题。设备损坏故障立即响应，1小时内启用备件。如特殊设备故障24小时内解决问题，如需在外地购买设备48小时内解决问题。

如不能及时响应，每次扣发服务费500元/次，每月不超过2次，超过扣发服务费1000元/次。

- 2.故障处理质量标准

普通网络故障：立即解决故障。复杂网络故障不超过2次解决故障。

如果终端用户投诉或者是管理人员查证不符合质量标准，每次扣发服务费1000元/次，每月不超过2次，超过扣发服务费3000元/次。

- 3.巡检质量标准

巡检必须按规定次数进行，巡检记录采用纸质或者是运维平台进行。漏掉每次扣发服务费500元/次，每月不超过2次，超过扣发服务费1000元/次。

- 4.应急保障服务标准

应急保障次数根据学校实际情况，提前通知服务提供方。如果服务提供方拒绝提供服务，每次扣发服务5000元/次，在服务期内2次以上拒绝提供应急保障服务，学校有权撤销合同，并根据实际情况支付部分服务费。

- 5.服务其它要求

※5.1供应商承诺在维保服务期内及维保服务到期后，不向其他第三方泄露采购人的系统相关数据信息、主机相关信息及业务数据信息等。

5.2供应商承诺承担因系统维保所发生的一切费用，包括零部件、工时费、交通费、住宿费等。

5.3供应商承诺，项目实施期间，严格遵守采购人的各项安全规定，并在维保服务活动中注意自身安全，做好各种安全措施。供应商对其在运维服务工作所引发的各种安全事故负全责。

- 第三篇  采购商务需求

一、服务时间及地点

（一） 维保期限：签订合同之日起一年

（二） 维保地点：四川外国语大学

※二、验收方式

按照合同、国家行业相关标准以及采购方的相关管理制度及，本竞争性谈判文件第三篇附件的“服务质量综合评价标准”，在每个服务季度结束后一周之内，由采购人组织服务质量考核验收：验收考核得分在80分以上（包括80分）的，当季考核即为合格，采购人按照相应付款方式对该季度服务进行付款；验收考核得分在50分以上（包括50分）80分以下的，只支付当季服务应付款的60%，同时，连续两次考核在50分以上（包括50分）80分以下的，甲方有权终止该合同；验收考核低于50分的，视为验收不合格，甲方拒绝支付该季度服务费用，同时甲方有权终止该合同。项目执行期间，乙方服务如达不到规定要求，对采购人造成影响的，由维保单位承担相应的经济责任，造成重大影响的，甲方有权追究维保单位的相关责任。

三、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：产品费、服务费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等完成本项目要求且送货到采购人指定地点的所有费用。由供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行补偿。

四、付款方式

维修（保）费用按季度支付，乙方每季度结束后向采购人提交当季度应付维保的发票，甲方通过《服务质量综合评价标准》验收合格后，以转账方式向乙方支付当季度款项。

五、质量保证及要求

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及校内磋商文件其他条款的要求。

（二）合同签定后第一个季度为考核期，如果实际服务与磋商文件承诺不符，甲方有权终止合同，并追究相关违约责任和处罚。

（三）如有系统部署调整、配置修改、数据删减以及功能完善等重大维护内容，中标人必须提前5天以书面方式提请采购人审核。审核通过，在完成维护内容后，中标人还应当提交相应的系统维护文档。

（四）中标人有义务配合相关设备厂商的技术人员，协助采购人解决技术问题。

（五）中标人有义务对采购人在项目实施过程提出的一切口头、电话、传真、书面形式的问询进行及时回复，保证服务按既定的计划和范围完成。

（六）对于重大软硬件系统故障，中标人应立即通知并协助采购人，使系统尽快得以恢复运行；对于应用系统引发的系统异常或故障，应及时通知相关人员，并协同解决处理。

（七）具有系统操作或管理权限的人员调离工作岗位或离职，中标人应立即从系统中删除该用户；如该人员掌握超级用户口令，应立即更换口令。

（八）中标人应用系统的安装、系统的变更等操作应保留完整的实施记录。

（九）中标人对应用系统进行升级、更新补丁，应首先进行相关的测试，并在采购人书面审核确认后实施。

（十）中标人对应用系统进行升级、更新补丁，或进行系统的重新安装等操作，应在实施前对原有系统及数据进行备份；中标人变更系统配置，修改配置文件、参数文件时，应对原始配置数据（或文件）进行保留。

（十一）中标人每五个工作日提供问题汇总、处理进程及用户反馈情况统计表。

（十二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及校内磋商文件其他条款的要求。

（二）在签订合同前，中标人应向采购人（学校使用单位）提供所作承诺的证明材料及相关材料原件以备核实，若有不实，采购人有权取消中标人的中标资格，并就项目执行做出其他安排。

（三）合同执行过程中，若出现中标方无法履行其招标响应文件的承诺，采购人有权终止合同执行并拒付任何费用，同时，中标方因此向采购人支付合同总额的30%作为违约金。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附件：

服务质量综合评价标准

| 服务指标 |  |  |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类别 （权重） | 关键指标 | 评分标准 | 实际得分 |
| 1 | 工作 协作 权重10分 | 积极配合采购人工作、服从采购人工作安排、及时完成分配的任务，不得出现拖延、推诿等现象。 | 1.未及时完成采购人安排的任务的，造成严重后果的，本类别中一次减5分。 2.对采购人安排的任务不认真对待，完成的质量达不到采购人要求的，本类别中一次减5分。 |  |
| 2 | 故障 处理 权重30分 | 在系统发生故障时，供应商要迅速响应，及时安排人员排查问题，恢复故障。 | 1.对应用系统故障进行7×24小时响应，在发生故障后没有按照合同规定时间到达现场的，本类别中一次减2分。 2.对于在处理故障过程中服务质量过低导致采购人业务恢复时间过长的，本类别中一次减2分。 3．对发生的故障在处理后要进行分析和记录做成报告汇总，报告内容和实际情况不符，本类别中一次减5分。 4．因应用系统安全漏洞或安全漏洞处置不及时被安全监管部门通报或造成采购人损失的，本类别中一次减5分。 |  |
| 3 | 巡检 服务 权重10分 | 运维人员应定期对应用系统进行远程和现场巡检，发现问题及时通报处理。巡检完成后出具书面的巡检报告。 | 1.未按合同约定对系统进行巡检的，本类别中一次减5分。 2.巡检未覆盖系统全部设备的，本类别中一次减5分。 3.巡检报告内容不真实或过于简单，不能反映应用系统运行状态的，本类别中一次减5分。 |  |
| 4 | 规范 纪律 权重10分 | 运维人员应遵守纪律，不得违反相关的机房管理、网络安全、信息保密等制度。 | 1.运维人员违反中心机房管理制度、网络安全制度、信息保密制度，发现一次本类别中减5分。 2.无书面确认书，擅自更改系统的，本类别中一次减2分 3.在规定时间内未提供运行情况的（问题汇总、处理进程和用户反馈统计表），本类别中一次减2分。 |  |
| 5 | 运维 团队 权重10分 | 针对应用系统运维项目组建稳定的、运维团队的负责人及成员应相对固定。 | 1.运维团队成员技术水平不能满足应用系统运维要求的，本类别中一次减5分。 2.未按采购人要求提供驻场保障的，本类别中一次减5分。 |  |
| 6 | 应急 响应 权重30分 | 中标方应为本项目配备具有丰富的专业技术人员，对采购人出现的信息安全事件7×24小时应急响应。在重大信息安全事件发生时参与预案组织实施，并在事件处理后进行记录和分析。 | 1.对应用系统进行7×24小时响应，在发生紧急故障后未在2小时内赴现场处理解决的，本类别中一次减5分； 2.对于在处理应急事件的过程中服务质量过低导致采购人业务恢复时间过长的，本类别中一次减5分； 3.对产生的紧急故障在处理后要进行分析和记录做成报告汇总，报告内容和实际情况不符，本类别中减5分； |  |

- 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

- 一、磋商程序及方法

（一）磋商按校内磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。校内磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和校内磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函” |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 保证金 |  | 按照磋商文件的规定足额提交磋商保证金 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据校内磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对校内磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对校内磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签属齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合校内磋商文件规定的格式，签属或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合磋商文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内容 | 本磋商文件第二篇（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本磋商文件第三篇（※）号标注的部分。 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件内容 | 响应有效期为磋商截止日期后九十天内 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据校内磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动校内磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对校内磋商文件作出的实质性变动是校内磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照校内磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并现场提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足校内磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

- 二、评审标准

| 评分因素及权值 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 部分（30%） | 报价 | 30 | 有效的磋商最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2服务 部分 （60%） | 技术参数响应情况 | 20 | 1.起评分： 有效的响应供应商起评分为20分。 2.扣分条款： 2.1供应商服务参数不满足采购文件重要需求的【本文件第二篇中带（*）号标注的部分】，每负偏离一条从起评分中扣除5分，有4条及以上负偏离的，技术部分得0分。 2.2供应商服务参数不满足采购文件一般性需求的【本磋商文件第二篇中带（*）和（※）号标注的部分除外】，每负偏离一条从起评分中扣除2分，起评分扣完为止。 | 提供方案，格式自拟。 |
|  | 维保服务方案 | 12 | 供应商根据对竞争性磋商文件的要求和结合项目实际情况，针对性编制服务实施组织方案，磋商小组成员对比各供应商的方案进行综合评价： （1）方案先进、完整，能覆盖校园网所有本次要求响应的网络和系统覆盖范围、科学合理得6分，基本完整得3分，其他得1分； （2）针对性强，熟悉学校相关系统，网络架构和技术，方案可行性好，能达到较好预期效果得6分；一般得3分，其他得1分。 |  |
|  | 应急保障服务方案和备品备件服务 | 6 | （1）应急保障方案科学、全面、合理，针对性强得3分，其他得1分； （2）备件完整、先进，针对性强得3分，其他得1分。 |  |
|  | 效率 | 7 | （1）提供设备巡检工作，对设备进行定期巡检并及时处理巡检异常服务，形成巡检报告。巡检状态数据采集效率：≤10分钟，能够自定义采集时间频率，得3分，未达到的得0分。 （2）系统将告警信息实时同步推送至值班中心、网管人员、运维人员，支持不同时间段设置不同的阈值，做到分时段预警，提高预警准确性。支持邮箱、弹出、声音、微信，钉钉等多种预警方式，得4分，未实现的得0分。 |  |
|  | 运维支持软件 | 15 | （1）支持能够对全校安全设备、网络设备等资源设备进行集中管理，展示。满足帮助运维人员进行日常维护工作。可以扩展支持到服务器、数据库、中间件等资源设备集中管理。供应商提供能全部满足以上功能的技术确认函并加盖公章得2分，部分功能能满足得1分，不满足得0分； （2）动环系统对接服务，要求本次项目维保运维工具能对接用户已经上线运行的动环管理系统，实现预警联动、数据统一展示等相关统一管理功能，便于运维人员对机房环境的日常管理，提高运维高效便利性。能提供机房动环系统和运维管理系统对接承诺确认函得3分，不提供得0分； （3）网络拓扑功能，系统网络拓扑功能帮助用户了解当前网络的整体运行情况，对拓扑性能要求同张拓扑图上支持展示2000个节点以上，页面加载时间不超过3s。提供CNAS认可的实验室出具的软件产品确认测试报告复印件并加盖供应商公章，同时提供该实验室获得CNAS认可的支撑证明材料得3分，不提供得0分； （4）运维工具服务,系统需内置运维工具模块，基于主流H5技术实现，用户通过浏览器即可实时访问，无须加载插件，在提供的系统平台里内置SSH、TELNET、远程桌面等主流网络远程工具，确保用户操作的便利与安全性，并支持操作记录以多种方式留存。提供CNAS认可的实验室出具的功能符合性测试报告扫描件并加盖供应商公章，同时提供该实验室获得CNAS认可的支撑证明材料得3分，不提共得0分； （5）运维管理系统登录、资源、拓扑图、链路、报表、故障、设置等关键链接无明显的SQL注入漏洞。提供CNAS认可的实验室出具的验收测试报告扫描件并加盖供应商公章，同时提供该实验室获得CNAS认可的支撑证明材料得3分，不提供得0分； （6）运维工单系统，启用一套运维工单系统，工单系统由本次运维中标公司提供。运维系统提供报修、派单、解决、统计等流程处理功能。贴合运维场景和实际需求，通过该系统可以查询的工单，进行节点当前状态的跟踪和工单运转过程的实时情况进行查看，需具备统一的工单查询界面，通过该查询界面能查询各种类型的工单，也可查询的工单进行节点当前状态的跟踪和工单运转过程的实时情况进行查看，不同的角色通过工单综合查询，能快速查询到自己处理的工单状态和处理进展。需支持统计分析可以从服务过程质量、服务满意程度、服务绩效考核、服务价值评估等进行统计分析，可通过多种格式进行导出分析。供应商提供能全部满足以上功能的承诺函并加盖公章得1分，不满足得0分； |  |
| 3商务 部分 （10%） | 运维工具软件资质 | 2 | 1.具备运维管理系统的《计算机软件著作权登记证书》得1分； 2.具备软件测评中心对运维管理系统“软件产品登记测试报告”的得1分； | 提供证书复印件 |
|  | 售后服务响应能力 | 2 | 在驻场人员无法解决有关重大故障时，保证非驻场工程师能在2小时内赶到现场，相关备件也能及时送到现场，供应商保证有该服务响应能力得2分。 | 提供承诺函。 |
|  | 业绩 | 6 | 提供维保合同案例，从2020年至今（以合同签订时间计算），每提供一个合同得2分，最高得6分。 | 提供合同复印件。 |

- 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照校内磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第八篇“响应文件编制要求”规定签署、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足校内磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

- 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止校内磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的校内磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

- 第五篇  供应商须知

- 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 二、校内磋商文件

（一）校内磋商文件由采购邀请书、供应商须知、采购服务需求、采购商务需求、合同草案条款、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是校内磋商文件不可分割的部分。

（三）校内磋商文件的解释

供应商如对校内磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本校内磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解校内磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本校内磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为校内磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为校内磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对校内磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

- 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照校内磋商文件的要求编制响应文件，并对校内磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第八篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第八篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不支持联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或校内磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和商务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，校内磋商文件第八篇响应文件编制要求中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签署。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、采购人名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

- 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购人当在评审结束后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

1.若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

1.2拟成交金额在100（不含）～200万（不含）的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

1.3拟成交金额在200万以上的，报价不超过前一名报价3%的成交候选人；

1.4采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

- 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在四川外国语大学校园网（http://www.sisu.edu.cn）上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购人以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

- 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对校内磋商文件中供应商特定资格条件、服务要求和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

- （二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

- （三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对校内磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

- （四）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

- 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照校内磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对校内磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）校内磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在校内磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

- 八、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

- 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日即视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，因此而解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额25%的违约金，并承担因此而给甲方造成的一切损失，包括甲方向乙方索赔所产生的诉讼费、鉴定费、律师费、评估费等。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签署，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

8.3乙方必须按照合同约定如期完成供货并安装调试完毕达到正常使用状态，否则视为逾期交货，每逾期1日，应按每天合同总价款的1‰计算支付违约金。累积逾期达30日，甲方有权单方解除合同。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日即视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，并承担因此而给甲方造成的一切损失，包括甲方因此所产生的诉讼费、鉴定费、律师费、评估费等。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签署，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

- 第七篇  政府采购合同

四川外国语大学采购合同（参考）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 甲方__份，乙方__份具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 乙方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

- 第八篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）校内磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）校内磋商报价函

校内磋商报价函

四川外国语大学：

我方收到____________________________（项目名称）的校内磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1．愿意按照校内磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2．我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本2份。

3．我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4．我方完全理解和接受贵方校内磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5．在整个校内磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《校内磋商文件》之规定给予惩罚。

6．我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7．我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

采购执行单号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1．请供应商完整填写本表。

2．该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月    日

最后报价表

采购执行单号：

项目名称：

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数量 | 最后报价（小写） |
| 最后报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：1．请供应商完整填写本表。

2．该表可扩展。

（注：此页报价表无需制作进响应文件中。由供应商提前填写除最后报价外的信息并签字盖章单独保存，携带至磋商现场填写最后报价。）

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术方案（格式自定）

（二）技术响应偏离表

采购执行单号：

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应技术应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

采购执行单号：

项目名称：

| 序号 | 磋商项目需求 | 响应商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足相应条款；

2.本表可扩展。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人电话：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致四川外国语大学：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）