四川外国语大学食堂风幕机项目询价单

（采购执行单号：H2018034）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯流式风幕机 |  | 900mm | 风轮直径120MM、电压/频率：220/50、电机功率：120-170、风口风速（m/s)9-11、风量：1200小时/立方 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 贯流式风幕机 |  | 1500mm | 风轮直径120MM、电压/频率：220/50、电机功率：210-280、风口风速9-11（m/s)、风量：2200立方/小时 | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 贯流式风幕机 |  | 1800mm | 风轮直径120MM、电压/频率：220/50、电机功率：220-290、风口风速9-11（m/s)、风量：2700立方/小时 | 台 | 5 |  |  |  |
| 总价小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间、地点、要求 １、实施时间： 2018年5月 2、实施地点：四川外国语大学东区学生二食堂、西区学生二、三食堂 3、实施要求：按规范安装，正常使用 （1）自验收之日起，提供至少 三 年质保; （2）采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定； （3）成交供应商或厂家应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。 三、付款方式：验收合格后支付合同全款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价18900元，报价为项目包干价（包含货物、税费、运输费、安装费、电线开关等辅材费用）。报价人须在2018年4月16日（09:00-11:00，15:00-17:00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：