四川外国语大学研究生院保密室建设监控设备项目询价单

（采购执行单号：H2018203）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 参数描述 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标考专用网络流媒体存储服务器 |  |  | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》标准；采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统，内部板卡之间无线缆连接，采用高速总线连接；8个SATA接口，1个独立eSATA接口,1个SAS接口；可配置成单盘、Raid0、1、5、6、10等各种数据保护模式；可存32路720P（2M）、16路1080P（4M），1个VGA+2路HDMI输出；支持硬盘、风扇、冗余电源热插拔，前面板可扩展液晶显示屏。标准19英寸机架式设备，220V交流供电，功耗＜160W（不含硬盘)。需厂家提供与上级设备无缝接入承诺函并加盖鲜章，提供厂家售后服务承诺和授权 |  | 1台 |  |
| 2 | 高清网络摄像机 |  |  | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》标准；采用1/3 英寸 CMOS; 最大分辨率1920×1080，镜头接口采用φ14，光圈F1.4，镜头焦距2.7mm～12mm手动可调；支持双码流，带音频和报警接口；供电要求DC12V或POE(802.3af)。需厂家提供与后端设备无缝接入承诺函并加盖鲜章，提供厂家售后服务承诺和授权 |  | 6台 |  |
| 3 | 拾音器 |  |  | 监听面积：5-40平方米（可调）；灵敏度：-45dB；信噪比：50dB,含电源 |  | 6套 |  |
| 4 | 4T专用存储硬盘 |  |  | 容量4TB，SATA接口，录像按30天*24小时的存储容量计算 |  | 2块 |  |
| 5 | 8口POE交换机 |  |  | 1、交换容量15.2Gbps；全线速过滤转发2.7Mpps； 2、8个10/100M电口（支持POE供电）-1个千兆SFP光口/1个千兆电口(复用）； 3、IEEE 802.3af/at标准-外置电源总功率96W； 4、支持POE智能供电，支持VLAN、端口镜像、端口限速； 5、支持多业务云智能管理平台。 |  | 1台 |  |
| 6 | 防火墙 |  |  | 1、固定接口：10GE；支持3G/4G扩展模块； 2、VPN：支持VPN类型GRE、L2TP、IPSec、SSLVPN、加密算法DES、3DES、 AES、认证算法SHA1、MD5、完全传输安全标准（PFS）支持、IPSec协议支持、手工密钥、IKE支持； 4、防火墙性能：状态检测包过滤、应用层检测、IP和MAC绑定、安全域、防拒绝服务攻击 和防扫描、防ARP攻击、ARP主动探测、连接数限制、临时阻断、自定义抓包； 5、其它参数：工作温度 ：0℃～40℃；存储温度 ：-25℃～70℃；存储湿度 ：20%～95%。 |  | 1台 |  |
| 7 | 显示器 |  |  | ≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，VGA + DVI双接口 |  | 1台 |  |
| 8 | 9U机柜 |  |  | 金属薄板,喷漆,带散热条孔/风扇/锁具/接地线等 |  | 1套 |  |
| 9 | 专用双绞线 |  |  | 非屏蔽超五类,300M标准箱 |  | 1箱 |  |
| 10 | PVC管材及辅件 |  |  | 室内综合布线 |  | 100米 |  |
| 11 | 专网服务 |  |  | 视频监控连接到市考试院需100M专线服务由用户提供。 |  | 1项 |  |
| 一、供应商资格条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间: 合同签订后15个日历日内完成安装、调试。 三、实施地点： 四川外国语大学内。 四、质保、售后要求：自验收之日起，本项目产品应提供至少 年的免费质保（至少1年）。 （产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） 五、付款方式：项目验收合格后，甲方一次性支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价61400元。报价人须在2018年12月17日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：