四川外国语大学招待所热水供应系统项目询价单

（采购执行单号：H2018041）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气模块炉 |  | LIP32-E(2T) |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 水塔保温箱 |  | 双层不锈钢内304，厚度 不小于50MM |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 定时供水水泵 |  | 定时供水水泵 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 进水电磁阀 |  |  | DN20、DN25全铜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | PPR闸阀 |  |  | 铜质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 铁外丝直接 |  |  | 铜质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | PPR保温管63*90 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | PPR保温管40*75 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | PPR保温管32*63 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | PPR保温管25*50 |  |  | PPR | 个 | 5 |  |  |  |
| 11 | PPR热水管32 |  |  | PPR | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | PPR热水管25 |  |  | PPR | 个 | 6 |  |  |  |
| 13 | PPR配件63外牙活接 |  |  | PPR | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | PPR热水配件50外牙活接 |  |  | PPR | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | PPR热水配件32外牙活接 |  |  | PPR | 个 | 8 |  |  |  |
| 16 | PPR配件40闸阀 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | PPR配件32闸阀 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | PPR配件25闸阀 |  |  | PPR | 个 | 6 |  |  |  |
| 19 | 2寸铜闸阀 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 2寸电磁阀 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 1寸电磁阀 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 2寸铁外丝直接（两头丝牙） |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | PPR配件63弯头 |  |  | PPR | 个 | 5 |  |  |  |
| 24 | PPR配件40弯头 |  |  | PPR | 个 | 10 |  |  |  |
| 25 | PPR配件25弯头 |  |  | PPR | 个 | 10 |  |  |  |
| 26 | PPR配件25*1/2外牙弯头 |  |  | PPR | 个 | 10 |  |  |  |
| 27 | PPR配件63直通 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | PPR配件40直通 |  |  | PPR | 个 | 10 |  |  |  |
| 29 | PPR配件32直通 |  |  | PPR | 个 | 5 |  |  |  |
| 30 | PPR配件25直通 |  |  | PPR | 个 | 3 |  |  |  |
| 31 | PPR配件63*32三通 |  |  | PPR | 个 | 3 |  |  |  |
| 32 | PPR配件40*32三通 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 33 | PPR配件32三通 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | PPR配件25三通 |  |  | PPR | 个 | 6 |  |  |  |
| 35 | PPR配件63*50直通 |  |  | PPR | 个 | 6 |  |  |  |
| 36 | PPR配件40*32直通 |  |  | PPR | 个 | 6 |  |  |  |
| 37 | PPR配件32*25直通 |  |  | PPR | 个 | 6 |  |  |  |
| 38 | PVC外包配件110弯头 |  |  | PPR | 个 | 6 |  |  |  |
| 39 | PVC外包配件75弯头 |  |  | PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 40 | PVC外包配件50弯头 |  |  | PPR | 个 | 5 |  |  |  |
| 41 | PVC外包配件110直通 |  |  | PPR | 个 | 5 |  |  |  |
| 42 | PVC外包配件75直通 |  |  | PPR | 个 | 5 |  |  |  |
| 43 | PVC外包配件50直通 |  |  | PPR | 个 | 4 |  |  |  |
| 44 | 发泡剂 |  |  | PPR | 个 | 12 |  |  |  |
| 45 | 回水电磁阀 |  |  | 6分，全铜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 46 | 回水控制盒 |  |  | 碧涞BL-1008C | 个 | 1 |  |  |  |
| 47 | 国标电线 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 48 | 漏电开关 |  |  | 220V/40A | 个 | 3 |  |  |  |
| 49 | 时控器 |  |  | KG316T | 个 | 3 |  |  |  |
| 50 | 电 箱 |  |  | 400×500 | 个 | 1 |  |  |  |
| 总价小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间、地点、要求 １、实施时间：接到学校供货通知后15个工作日内完成供货、安装、调试。 2、实施地点：四川外国语大学招待所 3、实施要求：按规范安装，正常使用 （1）自验收之日起，提供至少1年质保; （2）采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定； （3）成交供应商或厂家应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。 三、付款方式：验收合格后支付合同金额的95%，余下5%在验收合格一年后无重大质量问题再无息支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价44150元，报价为项目包干价（包含货物、税费、运输费、安装费、辅材等全部费用）。报价人须在2018年5月8日（09:00-11:00，15:00-17:00）将填写完整加盖鲜章的报价单密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                             联系电话：