四川外国语大学后管处热水器项目询价单

（采购执行单号：H2018196）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 技术及功能要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热水器 | 海尔 | ES80H-D2+(ZE） | 1、防电墙技术、安全预警技术、防干烧保护，绝缘保护，超温保护； 2、800/1200/2000多功率变速； 3、中温保温、延时预约、机控+遥控、断电记忆、无线遥控、金刚三层胆； 4、一级能效、净重（Kg)：29； 5、产品尺寸：905*475*515mm； | 28台 |  |  |
| 2 | 燃气热水器 | 海尔 | JSQ20-J2(12T) | 1、二级能效、强排式、电子脉冲点火； 2、额定热负荷：20KW、额定电功率：30W、适用水压：0.02-1.0MPA；热水产出率:10升/分； 3、产品尺寸：540*340*140mm、净重：13.5kg； | 7台 |  |  |
| 3 | 燃气热水器 | 海尔 | JSQ24-UC(12T) | 1、二级能效、强排式、电子脉冲点火； 2、额定热负荷：20KW、额定电功率：38W、适用水压：0.02-1.0MPA；热水产出率:12升/分； 3、产品尺寸：540*340*140mm、净重：12kg； | 1台 |  |  |
| 4 | 燃气热水器 | 海尔 | JSQ20-UA（12T) | 1、二级能效、强排式、电子脉冲点火； 2、额定热负荷：20KW、额定电功率：30W、适用水压：0.02-1.0MPA；热水产出率:10升/分； 3、产品尺寸：540*340*140mm、净重：10kg； | 4台 |  |  |
| 5 | 电热水器 | 海尔 | ES80H-HC(E) | 1、容积（L)：80 2、加热功率（W）：1500 3、能效等级：二级 4、最高温度(℃)：75 5、防电墙技术、安全预警技术、防干烧保护、绝缘保护、超温保护、金刚三层胆； 7、产品净重（Kg)：24 8、产品尺寸mm宽*深*高：900*432*459 | 1台 |  |  |
| 6 | 燃气热水器 | 海尔 | JSQ31-16E1A（12T） | 1、二级能效、强排式、电子脉冲点火； 2、额定热负荷：20KW、额定电功率：31W、适用水压：0.02-1.0MPA；热水产出率:16升/分； 3、产品尺寸：570x375x145mm、净重：16kg； | 3台 |  |  |
| 7 | 电热水器 | 海尔 | ES80H-K1(ZE) | 1、容积（L)：80 2、加热功率（W）：800/1200/2000 3、能效等级：二级 4、最高温度(℃)：75 5、防电墙技术、安全预警技术、防干烧保护、绝缘保护、超温保护、金刚三层胆； 7、产品净重（Kg)：26 8、产品尺寸mm宽*深*高：837*444*490 | 1台 |  |  |
| 8 | 燃气热水器 | 海尔 | JSQ24-12VP3(12T) | 1、二级能效、强排式、电子脉冲点火； 2、额定热负荷：24KW、额定电功率：36W、适用水压：0.02-1.0MPA；热水产出率:12升/分； 3、产品尺寸：570x375x140mm、净重：14.5kg； | 1台 |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间 合同签订后10个日历日内完成供货及安装调试。 三、质保、售后要求： 自验收之日起，本项目产品应提供至少1年的免费质保。 （产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） 四、付款方式： 项目验收合格后甲方一次性支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价88589元。报价人须在2018年12月10日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：