**四川外国语大学2022年暑假维修工程**

**答疑及补遗通知**

各比选申请人：

对“四川外国语大学2022年暑假维修工程”竞争性比选文件的质疑回复及修改说明通知如下：：

**一、答疑**

质疑1：A类工程 民生工程 该工程未计取税金，招标文件规定投标报价不得超限价，本工程投标是否不计取税金？

**答：需要计取税金**

质疑2：A类工程 学生公寓 第30项 1.0厚聚氨酯（二遍）与宏文楼特征描述一致，但限价仅是宏文楼1.0厚聚氨酯的一半，限价是否有误?或者学生公寓1.0厚聚氨酯是否为一遍？

**答：以较低一个为准，做两遍，具体工程做法详见补遗发出的附件。**

质疑3：A类工程 "运动场地市政工程 第1项 有拆除座椅、金属围网拆除、拆除钢管等清单项，本市政工程缺少垃圾外运、渣场费等清单项。

**答：该部分工程量无法计算，暂按1立方计算。**

质疑4：A类工程 "运动场地市政工程 " 第8项 油漆品种、遍数等详做法表，招标资料中未见做法表

**答：做法：1、除锈；2、防锈底漆1遍；3、防锈面漆2遍。**

质疑5：B类工程 博文楼 第6项 1500\*2000木质门带套限价为2717.55，而A类工程歌乐楼中1000\*2100木质门带套限价为1298.07，价格一半不到是否有误？项目特征未对材质进行描述

**答：单价无误，请必须按申请单位结合实际情况报价。**

质疑6：B类工程 博文楼 第2项 墙面乳胶漆（普通腻子粉）部位详做法表，诸多做法均提及做法表，但招标文件中未附做法表，对本工程报价有较大影响。

**答：做法表详见补遗发出的附件。**

质疑7：竞争性必选文件 第二章 "3.2比选报价中：“7.1如果比选人提供的工程量清单中的清单项和工程量与施工图中工程量不一致，比选申请人应于本须知2.2.1项中规定的时间前通知比选人核查，除比选人对工程量清单主动补遗或对比选申请人质疑作修改外，应以工程量清单中列出的工程量为准。

7.6 本工程量清单中“项目特征及主要工程内容”描述不作为比选申请报价的唯一依据，比选申请人应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征和主要工程内容”的描述结合竞争性比选文件中的比选申请人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工设计图纸和对现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。”

本工程未提供施工设计图纸"

**答：本项目无施工图，具体实施内容以工程量清单为准。**

质疑8：竞争性必选文件 第二章 3.2比选报价中，第8条安全文明施工费3907.02元与第12条安全文明施工费暂定金额：38423.87元不符，以哪个为准？

**答：本项目安全文明施工费暂定金额为38423.87元。**

质疑9：清单及控制价四川外国语大学2022年暑假维修工程项目(控制价) 清单 本项目中的单位工程多，清单项多，仅提供EXCEL清单，未提供广联达GBQ文件，导致本次经济标投标难度大，且易出差错，可否提供广联达文件进行修改报价？

**答：不提供。**

**二、补遗**

1、本项目的做法表详见附件《2022年暑假维修工程做法》

本次发布的通知与已发出的竞争性比选文件有不一致的地方，以本次发布的通知为准。

比选人：四川外国语大学

比选代理机构：重庆泓展建设工程咨询有限公司

2022年7月20日