四川外国语大学纪委办监察处谈话室监控设备项目询价单

（采购执行单号：HH2019044）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 详细要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200W高清红外半球 |  |  | 采用高性能二百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高,数字摄像头，具备IP地址功能。 | 2台 |  |  |
| 2 | 网络硬盘 录像机 |  |  | 混合模式下，最大可接入4路HD-SDI/模拟视频+2路数字网络视频信号（分辨率为1920x1080） 单数字网路模式下，最大可接入8路数字网络视频信号（1920x1080） 最大支持8路H.265视频编码 支持1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输入接口，1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输出接口 音频压缩标准采用AAC 支持6个SATA口，支持4盘位硬盘接入，支持raid0、raid1、raid5、raid10。 支持2个SATA口接入2个DVD光驱 采用7寸触摸屏。 设备最大接入带宽256Mbps。 具备视频入侵检测功能。 具备视音频丢失报警 ○支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录。 支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式。 单张光盘刻录时间1到12小时之间可设。 支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。 支持刻录光盘剩余容量倒计时提醒功能。 支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失。 支持画中画功能，支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整。 支持无硬盘刻录 支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改 支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据。 支持对审讯录像记录进行音频屏蔽刻录。 产品生产厂家具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位1级单位（报价时提供）和生产厂家具有国家守合同重信用公示企业单位 | 1台 |  |  |
| 3 | 存储硬盘 |  |  | 4T，SATA接口，监控专用硬盘 | 2个 |  |  |
| 4 | 拾声器 |  |  | 监听面积：5-40平方米（可调）；灵敏度：-45dB；信噪比：50dB,含电源 | 2个 |  |  |
| 5 | 交互式 触控一体机 |  |  | 1、显示尺寸≥65英寸（对角线）， 2、整机采用一体化融合设计（投标时提供获得过科技部、环保部、商务部和质检总局联合颁布“国家重点新产品”证书证明）。前面框前置≥10瓦双路全景声功放，采用环绕双声道增强技术（报价时提供获得dbx-tv颁布的总音频增强技术许可证明）；内置不低于500万像素的非独立外扩展摄像头。 3、整机内置无外露Wi-Fi天线设计；采用高传输率的全新国际标准120针可插拔式OPS接口的模块化电脑方案，Intel第六代I5-6400、DDR4 4G内存、128G固态硬盘、具有独立非外扩展的6组USB接口、1组HDMI、1组DP。 4.提供与该设备相配套的移动支架一套； | 1台 |  |  |
| 6 | 24U网络柜 |  |  | 金属薄板,喷漆,带散热条孔/风扇/锁具/接地线等 | 1个 |  |  |
| 7 | 监控线材 |  |  | 监控在安装过程中所需要人电源线、网线、控制线、管材等 | 1批 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、成交原则： 完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、实施时间 合同签订后，接到校方通知后 2个工作日完成铺线工作；再次接到校方通知后3个工作日内完成供货及安装调试。 四、验收方式： 本合同项下所有产品到货安装完成后乙方向甲方提交验收申请，由甲方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由甲方资产管理处出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待乙方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品乙方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由乙方自行承担，同时甲方有权追究乙方的违约责任。 五、质保、售后要求： 自验收之日起，本项目产品应提供3年的免费质保。 （产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） 六、付款方式： 项目验收合格后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价31660元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价人须在2019年4月16日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：