四川外国语大学教技中心语音室监控项目询价单

（采购执行单号：H2018018）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  | 金额 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录相机 | 大华 | DH-NVR5832-4K | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA；前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准Smart H.265/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等各种数据保护模式；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持IPC复合音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；串行接口1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz | 台 | 1 |  |  |  | A幢4楼机房，32路NVR |
| 2 | 显示器 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 利旧 |
| 3 | 4T监控专用硬盘 | 希捷 | ST4000VX000 | 4000G；5900RPM；64M；SATA | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 400万像素（1080P）网络高清室外红外枪机 | 大华 | DH-IPC-HDW5433C | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；最大分辨率400W；最大红外距离50米；宽动态120dB；镜头焦距2.8mm；定焦；MIC支持；H.265支持；星光支持；供电方式DC12+POE；防护等级IP67 | 套 | 38 |  |  |  |  |
| 5 | 半球支架 | 大华 |  |  | 套 | 38 |  |  |  |  |
| 6 | 摄像机电源 | 小耳朵 |  | DC12V/2A；高稳定性，宽动态100－240V[带工程PVC电源防护盒] | 套 | 38 |  |  |  |  |
| 7 | 接入交换机 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  | 利旧 |
| 8 | 机柜 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  | 利旧 |
| 9 | 水晶头 | D-LINK | 超五类 | RJ45 | 盒 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 监控布线 | 天诚 |  | 超五类网线，RVV2*1.0电源线 | 批 | 1 |  |  |  | 各实验室布线到A408机房内，现场需勘察 |
| 11 | PVC材料 | 得亿 |  | PVC 线槽 | 批 | 38 |  |  |  |  |
| 12 | 安装及辅材，交换机调试 | 施工费 |  | 布线施工设备安装所需辅材及人工费，接入校内局域网，需根据校内IP统一规划。 | 个 | 38 |  |  |  |  |
| 总价小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间、地点、要求 １、在2018年4月10日前完成布线，在4月15日前完成设备的安装调试工作，施工期间不能影响学校正常工作; 2、实施地点：西区教学楼A幢，所有监控布线汇聚于A幢408室，摄像机电源于408室集中控电，布线规范，美观，项目需实地勘察及线路测量，布线方案和设计需使用部门同意后才能施工，本次建设与实验室原有监控系统无鏠对接，统一管理; 3、本监控统需接入校园网，需根据校内IP统一规划， 网络需做访问控制，监控系统只允许教学区域访问。 售后及质保要求 1、自验收之日起，提供至少叁年质保和免费升级（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）; 2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、成交供应商或厂家应在2小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。 三、付款方式：项目验收合格后支付合同全款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价50000元。报价人须在2018年4月2日（09:00-11:00，15:00-17:00）将填写完整加盖鲜章的报价单密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：