## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 火灾报警及消防联动工程
1 | 030904001001 | 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.规格及型号:JBF-3100 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 24
2 | 030904003001 | 带电话插孔手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格及型号:J-SAP-JBF-301/P 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4
3 | 030904008001 | 总线短路隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线短路隔离器 2.安装方式:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.编码 4.调试
4 | 030904007001 | 消防广播 | [项目特征] 1.名称:消防广播 2.规格及型号:JBF-143F 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 11
5 | 030904008002 | 广播切换模块 | [项目特征] 1.名称:广播切换模块 2.规格及型号:JBF-143F 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2
6 | 030904005001 | 编码火灾声光报警器 | [项目特征] 1.名称:编码火灾声光报警器 2.规格及型号:VM3372B 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2.校接线 3.编码 4.调试
7 | 030904003002 | 智能编码消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:智能编码消火栓按钮 2.规格及型号:J-SAP-M-VM3332A 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 9
8 | 030904011001 | 火灾显示器 | [项目特征] 1.名称:火灾显示器 2.安装方式:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 4
9 | 030411005001 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:接线端子箱 2.规格及型号:JBF-11A/X 3.安装方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.本体安装
10 | 030904008003 | 输入输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入输出模块 2.安装方式:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1
11 | 030904008004 | 单输入模块 | [项目特征] 1.名称:单输入模块 2.安装方式:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2
12 | 030411004001 | 管内穿线WDZCN-HS-RYS2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格及材质:WDZCN-HS-RYS2*1.5mm2 4.配线部位:满足设计及相关规范要求 5.配线线制:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 317.48
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004002 | 管内穿线WDZCN-HS-RYP2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格及材质:WDZCN-HS-RYP2*1.5mm2 4.配线部位:满足设计及相关规范要求 5.配线线制:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 105.46
14 | 030411004003 | 管内穿线WDZCN-K-RVVP2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格及材质:WDZCN-K-RVVP2*1.5mm2 4.配线部位:满足设计及相关规范要求 5.配线线制:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 166.78
15 | 030411004004 | 管内穿线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号及规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯电线 5.配线部位:满足设计及相关规范要求 6.配线线制:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 114.58
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411001001 | 暗配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC20 3.敷设方式:暗配 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽，沟槽填补及恢复 3.接地 | m | 56.79
17 | 030411001002 | 暗配管PC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC16 3.敷设方式:暗配 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽，沟槽填补及恢复 3.接地 | m | 293.36
18 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 91
19 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:满足设计、规范、施工、验收 | 系统 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
及系统调试要求 [工作内容] 1.系统调试
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 单输入模块 | 只 |  |  | 51.72
2 | 输入输出模块 | 只 |  |  | 68.1
3 | 火灾显示器 | 台 |  |  | 474.13
4 | 智能编码消火栓按钮 | 只 |  |  | 52.59
5 | 编码火灾声光报警器 | 个 |  |  | 76.72
6 | 广播切换模块 | 只 |  |  | 50.86
7 | 消防广播 | 只 |  |  | 35
8 | 带电话插孔手动报警按钮 | 只 |  |  | 63.79
9 | 感烟探测器 | 只 |  |  | 56.9
10 | 接线盒 | 个 |  |  | 1.2
11 | 配线WDZCN-K-RVVP2*1.5mm2 | m |  |  | 2.7
12 | 配线WDZCN-HS-RYP2*1.5mm2 | m |  |  | 2.68
13 | 配线WDZCN-HS-RYS2*1.5mm2 | m |  |  | 2.64
14 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | m |  |  | 1.57
15 | 配管PC16 | m |  |  | 0.93
16 | 配管PC20 | m |  |  | 1.47
17 | 总线短路隔离器 | 个 |  |  | 66.72
18 | 接线端子箱 | 个 |  |  | 125.86
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：火灾报警及消防联动系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计