## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：通风工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：通风工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030108003001 | 轴流通风机18.38m³/min | [项目特征] 1.名称:轴流通风机 2.型号及规格:65WΦ300 3.其他:风量18.38m³/min 4.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 5.灌浆配合比:满足设计及相关规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 7.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
2 | 030703007001 | 双层百叶风口500*250 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:500*250 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.百叶窗安装 | 个 | 2
3 | 030702006001 | 玻璃钢通风管道300*150 | [项目特征] | m2 | 12.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.名称:玻璃钢通风管道 2.形状:矩形 3.规格:300*150 4.支架形式、材质:型钢支架 5.支架除锈刷油:轻锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.支架除锈刷油
4 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:满足设计、规范、施工、验收及系统调试要求要求 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 轴流通风机 | 台 |  |  | 3922.41
2 | 双层百叶风口500*250 | 个 |  |  | 68
3 | 酚醛防锈漆 | kg |  |  | 14
4 | 酚醛调和漆 | kg |  |  | 12.5
5 | 玻璃钢风管 1.5~4mm | m2 |  |  | 71.08
6 | 角钢 60 | kg |  |  | 4.28
7 | 扁钢 59以内 | kg |  |  | 4.02
8 | 圆钢 φ5.5~9 | kg |  |  | 3.75
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计