## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A砌筑工程
1.2 | 金属结构工程
1.3 | 楼地面装饰工程
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 油漆、入料、裱糊工程
1.7 | 其他装饰工程
1.8 | 拆除工程
1.9 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 加气砖隔墙200 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气砖 2.墙体类型:室内隔墙 3.砂浆强度等级:综合考虑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 9.83
2 | 010402001002 | 砌块墙 加气砖隔墙120 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气砖120mm厚 2.墙体类型:室内隔墙 3.砂浆强度等级:综合考虑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 2.8
金属结构工程
1 | 011507001001 | 门头（木纹木塑扣板 钢骨架1.2m宽） | [项目特征] 1.箱体规格:1.5m*1.2m 2.基层材料种类:L40钢骨架 3.面层材料种类:木纹木塑扣板 4.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 93.41
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011507001002 | 门头（木纹木塑扣板 钢骨架0.6m宽） | [项目特征] 1.箱体规格:1.5m*0.6m 2.基层材料种类:L40钢骨架 3.面层材料种类:木纹木塑扣板 4.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 145.26
3 | 011507001003 | 门头（磨砂玫瑰金不锈钢板+亚克力 钢骨架） | [项目特征] 1.箱体规格:0.6m*0.6m 2.基层材料种类:L40钢骨架+L30钢骨架 3.面层材料种类:1.2mm厚磨砂玫瑰金不锈钢板+0.5mm厚亚克力 4.运输距离:综合考虑 5.其他装饰:LED灯管 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 66.1
楼地面装饰工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011102001001 | 石材楼地面 白麻荔枝面花岗石25mm（窗台及门坎） | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚白麻荔枝面花岗石 4.嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护层材料种类:满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 14.88
2 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:120mm*60mm透水砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mm厚1：3水泥砂浆找平 3.图形:根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 161.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011108001001 | 25mm厚白麻荔枝面花岗石花台饰面 | [项目特征] 1.工程部位:室外砖砌花台（砖砌花台另计） 2.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚白麻荔枝面花岗石 5.勾缝材料种类:综合考虑 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 7.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 8.67
4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 白麻荔枝面花岗石路沿石150*250 | [项目特征] 1.材料品种、规格:150mm*250mm白麻荔枝面花岗岩 2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mm厚1：3水泥砂浆 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 67.46
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011106001001 | 石材楼梯面层 白麻荔枝面花岗石25mm | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：3水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚白麻荔枝面花岗石 4.防滑条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.勾缝材料种类:综合考虑 6.防护材料种类:满足设计及规范要求 7.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 24.56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 自流坪 地坪漆 | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:50mm厚1:3水泥砂浆找平 2.界面剂材料种类:详设计 3.中层漆材料种类、厚度:详设计 4.面漆材料种类、厚度:地坪漆 5.面层材料种类:水泥自流坪 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 138.38
7 | 011105005001 | 木质踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:详设计 3.面层材料品种、规格、颜色:实木踢脚线 4.其他:3遍防火涂料（另计） [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 213.68
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011105005002 | 木质踢脚线 楼梯 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:详设计 3.面层材料品种、规格、颜色:实木踢脚线 4.其他:3遍防火涂料（另计） [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 13.61
9 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 运动复合地板12厚 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:50mm厚1:3水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚运动复合地板 3.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 47.54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 木地板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:50mm厚1:3水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:木地板 3.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 71.31
11 | 011102003001 | 块料楼地面 600*600仿古砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:详设计 3.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm仿古砖 4.嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护层材料种类:满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 227.6
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011210003001 | 玻璃隔断 10钢化玻璃 | [项目特征] 1.边框材料种类、规格:木纹合金边框（仿柚木） 2.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及相关规范验收要求 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 5.4
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 柚木面板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及相关规范验收要求 2.隔离层材料种类、规格:满足设计及相关规范验收要求 3.基层材料种类、规格:15mm厚木工板 4.面层材料品种、规格、颜色:柚木面板，涂清水漆 5.其他:防火涂料3遍（另计） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 21.9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011207001002 | 墙面装饰板 木龙骨石膏板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及相关规范验收要求 2.隔离层材料种类、规格:满足设计及相关规范验收要求 3.基层材料种类、规格:15mm木工板 4.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 5.装饰材料、规格:LED灯带 [工作内容] 1.基层清理 2.装饰材料安装 3.龙骨制作、运输、安装 4.钉隔离层 5.基层铺钉 6.面层铺贴 | m2 | 13.64
4 | 011207001003 | 墙面装饰板 木丝吸音板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及相关规范验收要求 2.隔离层材料种类、规格:满足设计及相关规范验收要求 3.基层材料种类、规格:15mm木工板 4.面层材料品种、规格、颜色:木丝吸音板厚麻布蒙面 5.其他:防火漆三遍（另计） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 27.02
天棚工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 轻钢龙骨铝方通50*100 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:满足设计及相关规范验收要求 3.面层材料品种、规格:50mm*100mm铝方通，间距150mm [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 153.63
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 轻钢龙骨石膏板 平级 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:满足设计及相关规范验收要求 3.面层材料品种、规格:石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 27.87
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001003 | 吊顶天棚 轻钢龙骨石膏板 跌级 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:满足设计及相关规范验收要求 3.面层材料品种、规格:石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 172.6
4 | 011302001004 | 吊顶天棚 轻钢龙骨木塑 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:满足设计及相关规范验收要求 3.面层材料品种、规格:木塑板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 26.05
油漆、入料、裱糊工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:原始墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:满足设计及相关规范验收要求 4.刮腻子要求:满足设计及相关规范验收要求 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆、一底两面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 156.27
2 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 真石漆 外墙 | [项目特征] 1.基层类型:原始墙面瓷砖 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.腻子种类:瓷砖腻子 4.刮腻子要求:满足设计及相关规范验收要求 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆、一底两面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 166.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:原始墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:满足设计及相关规范验收要求 4.刮腻子要求:满足设计及相关规范验收要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、一底两面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 777.23
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:原始顶 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:满足设计及规范要求 4.刮腻子要求:满足设计及规范要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、一底两面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 466.79
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011404001001 | 木护墙、木墙裙 防火漆三遍 | [项目特征] 1.腻子种类:满足设计及相关规范验收要求 2.刮腻子遍数:满足设计及相关规范验收要求 3.油漆品种、刷漆遍数:防火涂料三遍（双面） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 168.28
其他装饰工程
1 | 011502001001 | 金属装饰线 不锈钢腰线 | [项目特征] 1.基层类型:木工板 2.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢 3.防护材料种类:满足设计及规范要求 4.其他:防火涂料三遍（另计） [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 25.52
2 | 011503006001 | 硬木靠墙扶手 贴墙扶手 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:木质 2.防护材料种类:虫胶漆开防蚁剂 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 10.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 木扶手 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:木质 2.防护材料种类:虫胶漆开防蚁剂 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 12.58
4 | 011505010001 | 镜面玻璃 防雾镜 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾镜 2.框材质、断面尺寸:综合考虑 3.基层材料种类:15mm厚木工板 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 65.92
5 | 011502001002 | 金属装饰线 磨砂黑不锈钢扣边 | [项目特征] 1.基层类型:木工板 2.线条材料品种、规格、颜色:磨砂黑、不锈钢 3.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 33.06
6 | 011502001003 | 金属装饰线 磨砂不锈钢扣边 | [项目特征] 1.基层类型:木工板 2.线条材料品种、规格、颜色:磨砂不锈钢 3.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 17.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011502001004 | 金属装饰线 磨砂玫瑰金扣条 | [项目特征] 1.基层类型:木工板 2.线条材料品种、规格、颜色:磨砂玫瑰金、钛合金 3.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 10.2
8 | 011502001005 | 金属装饰线 磨砂玫瑰金灯槽30*30 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:磨砂玫瑰金、C型导光槽 2.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 7.9
9 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 成品升降压腿杆 | [项目特征] 1.栏杆材料种类、规格:1.2m成品升降压腿杆 2.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 15.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011502002001 | 木质装饰线 密度板造型隔板 | [项目特征] 1.基层类型:原始墙 2.线条材料品种、规格、颜色:密度板造型隔板；80mm*200mm；表面白色漆 3.基础材料:50*30木龙骨 4.防护材料种类:详设计 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 75.12
11 | 011501008001 | 木壁柜 玩具收纳区壁柜（无柜门） | [项目特征] 1.台柜规格:总长5500mm，凸出墙体450mm 2.材料种类、规格:15mm厚木工板基层，柚木面板（清水漆） 3.五金种类、规格:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:防火涂料三遍（另计） [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011501008002 | 木壁柜 室内静态运动室储物柜 | [项目特征] 1.台柜规格:3300mm*2000mm*600mm 2.材料种类、规格:15mm厚家具板柜体；压膜门板（柚木） 3.五金种类、规格:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1
13 | 011501011001 | 矮柜 玩具收纳区矮柜（有柜门） | [项目特征] 1.台柜规格:总长6150mm，凸出墙体600mm 2.材料种类、规格:防潮板柜体；压膜门板 3.五金种类、规格:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011501015001 | 展台 多用途活动室展示架（无柜门） | [项目特征] 1.台柜规格:总长6000mm、凸出墙体300mm 2.材料种类、规格:柚木家具板柜体 3.五金种类、规格:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1
15 | 011501011002 | 矮柜 多用途活动室展示架（有柜门凸出墙体450mm） | [项目特征] 1.台柜规格:总长10200mm、凸出墙体450mm 2.材料种类、规格:柚木家具板；压膜门板 3.五金种类、规格:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 011501011003 | 矮柜 多用途活动室展示架（有柜门凸出墙体270mm） | [项目特征] 1.台柜规格:总长3970mm、凸出墙体270mm 2.材料种类、规格:柚木家具板；压膜门板 3.五金种类、规格:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1
17 | 011501012001 | 吧台背柜 多功能阅览室柜体 | [项目特征] 1.台柜规格:3170mm*300mm 2.材料种类、规格:防潮板柜体；压膜门板 3.五金种类、规格:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 011501014001 | 酒吧台 多功能阅览室茶水台 | [项目特征] 1.台柜规格:总长5500mm，宽600mm 2.装饰材料、规格:磨砂不锈钢扣边、1.2mm 3.装饰材料、规格:白色透光亚克力、100mm*0.5mm 4.装饰材料、规格:LED灯带 5.材料种类、规格:木工板基层15mm；柚木面板 6.台面材料、规格:白色人造石台面 7.五金种类、规格:满足设计及规范要求 8.防护材料种类:防火漆3遍 9.油漆品种、刷漆遍数:清水漆 10.其他:不锈钢洗手盆 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.装饰线条安装 3.刷防护材料、油漆 4.五金件安装 | 个 | 1
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:室内隔墙 2.砌体材质:空心红砖搓沙200mm 3.拆除高度:详设计 4.拆除砌体的截面尺寸:详设计 5.场内运距:从小区内指定地点外运（20km以内） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 12.63
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
门窗工程
1 | 010805005001 | 全玻自由门 地弹簧门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM（乙）1521 2.门框或扇外围尺寸:1500mm*2400mm 3.框材质:定制深灰色合金框 4.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 31.5
2 | 010801001001 | 木质门 室内门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详设计 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 12.6
3 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 推拉门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:TLM2424 2.门框或扇外围尺寸:2400mm*2400mm 3.门框、扇材质:详设计 4.玻璃品种、厚度:详设计 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 5.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 推拉窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C1809、C1814、C3014、C1518、C1521 2.框、扇材质:定制深灰色合金框 3.玻璃品种、厚度:真空隔音玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 54.06
5 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 上翻窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C0921 2.框、扇材质:定制深灰色合金 3.玻璃品种、厚度:真空隔音玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 9.45
6 | 010807003001 | 金属百叶窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.框、扇材质:白色铝格栅 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | m2 | 43.78
7 | 030412001001 | 普通灯具 LED带遮光罩矿灯 | [项目特征] 1.名称:LED带遮光罩矿灯（吊灯） 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 25
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:钢筋混凝土结构 2.檐口高度:6.1m [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 557.38
本页小计
合 计

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 防水漆 | kg |  |  | 18.74
2 | 防锈漆 | kg |  |  | 13.16
3 | 防火漆 | kg |  |  | 20.47
4 | H型真石涂料 米白色 | kg |  |  | 27.68
5 | H型真石涂料 灰蓝色 | kg |  |  | 27.68
6 | 乳胶漆 米白色 | kg |  |  | 38.75
7 | 乳胶漆 白色 | kg |  |  | 38.75
8 | 硬木扶手(直形) | m |  |  | 35.86
9 | 白色透光亚克力 100mm*0.5mm | m |  |  | 97.48
10 | 硬塑料线条 LED灯带 | m |  |  | 10
11 | 1.2mm厚磨砂玫瑰金不锈钢板 | m2 |  |  | 9.5
12 | 500mm*0.5mm厚亚克力 | m2 |  |  | 255.36
13 | 不锈钢压条 2mm厚；50mm宽 | m |  |  | 12.95
14 | 不锈钢压条 磨砂黑 | m |  |  | 12.95
15 | 不锈钢压条 50mm宽 | m |  |  | 12.95
16 | 不锈钢压条 2；80mm宽 | m |  |  | 12.95
17 | 金属条 磨砂玫瑰金 | m |  |  | 12.95
18 | 密度板造型隔板 考虑造型损耗 | m3 |  |  | 79.66
19 | 木质装饰线 30mm*50mm | m |  |  | 6
20 | 木质装饰线 | m |  |  | 6
21 | 木踢脚板 100mm | m |  |  | 26
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
22 | 全玻有框门扇 全玻地弹门 | m2 |  |  | 603.37
23 | 铝合金推拉门 | m2 |  |  | 474.14
24 | 铝合金平开窗 上翻窗 | m2 |  |  | 476.9
25 | 铝合金推拉窗 | m2 |  |  | 468.28
26 | 成品木门扇 M1021 | m2 |  |  | 918.97
27 | 铝合金轨道 TS-S | m |  |  | 24.73
28 | 铝合金半玻玻璃隔断 仿柚木纹边框 | m2 |  |  | 400
29 | 木塑板 | m2 |  |  | 106.45
30 | 装饰石材（考虑切割） 白麻荔枝面花岗石25mm | m2 |  |  | 169.55
31 | 装饰石材 白色人造石材 | m2 |  |  | 169.55
32 | 装饰石材 白麻荔枝面花岗石25mm | m2 |  |  | 169.55
33 | 石膏板 | m2 |  |  | 28.33
34 | 复合木地板 | m2 |  |  | 128
35 | 地面砖 仿古砖 | m2 |  |  | 119
36 | 防雾镜 5mm厚 | 套 |  |  | 114.57
37 | 木饰面胶合板 柚木面板 | m2 |  |  | 106.78
38 | 胶合板 | m2 |  |  | 36.03
39 | 水泥压木丝板 木丝吸音板 | m2 |  |  | 108
40 | 装饰木皮 柚木面板 | m2 |  |  | 96
41 | 装饰面板 柚木面板 | m2 |  |  | 96
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
42 | 装饰木皮 柚木面板 | m2 |  |  | 96
43 | 家具板 | m2 |  |  | 83.22
44 | 压膜门板 | m2 |  |  | 120
45 | 柚木家具板 | m2 |  |  | 83.22
46 | 地弹簧 | 台 |  |  | 330.91
47 | 木拉手 | 个 |  |  | 26.89
48 | 门拉手 | 副 |  |  | 18.97
49 | 成套灯具 | 套 |  |  | 26
50 | 洗脸盆托架 | 副 |  |  | 3.9
51 | 洗脸盆 不锈钢 | 个 |  |  | 48
52 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 |  |  | 19
53 | 洗脸盆排水附件 | 套 |  |  | 23.8
54 | 混合冷热龙头 | 个 |  |  | 50
55 | 透水砖 | m2 |  |  | 43.07
56 | 成品空调金属百叶护栏 | m2 |  |  | 350
57 | 槽形彩钢条 1.2mm厚;60mm宽 | m |  |  | 8.94
58 | 木夹板 木工板15mm | m2 |  |  | 105
59 | 钢管 成品升价压腿杆 | m |  |  | 88.67
60 | 木夹板 防潮柜体 | m2 |  |  | 83.22
61 | 木夹板 柚木家具板 | m2 |  |  | 83.22
62 | 家具板 | m2 |  |  | 83.22
63 | 硬塑料线条 木 | m |  |  | 121.33
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
纹木塑板3.6m宽
64 | 硬塑料线条 木纹木塑板4.2m宽 | m |  |  | 142.06
65 | 铝方通 50mm*100mm | m2 |  |  | 176.72
66 | 花岗石路缘石(成品) 白麻荔枝面花岗石150*250 | m |  |  | 150.62
67 | 木夹板 木工板15mm | m2 |  |  | 105

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计