四川外国语大学后管处246水池电动控制阀项目询价单

（采购执行单号：HH2019012）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 详细要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动控制阀 | 上海二厂 |  | 600X PN16 DN300 | 1个 |  |  |
| 2 | 不锈钢伸缩器 |  |  | PN16 DN300长度320mm | 1个 |  |  |
| 3 | 对夹蝶阀 |  |  | PN16 DN300 长度80mm | 1个 |  |  |
| 4 | 螺栓 |  |  | 24mm*160mm | 35颗 |  |  |
| 5 | 螺栓 |  |  | 24mm*240mm | 18颗 |  |  |
| 6 | 胶垫 |  |  | 300 | 4个 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间 合同签订后5个日历日内完成供货及调试。 三、质保、售后要求： 自验收之日起，本项目产品应提供至少1年的免费质保。 （产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） 四、付款方式： 项目验收合格后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价15000元。报价人须在2019年3月7日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：