**18C1886资产处学校电梯维保采购公告**

一、项目号：18C1886 采购执行编号：F2018039

二、项目名称：四川外国语大学资产处学校电梯维保

三、采购方式：竞争性磋商

四、预算金额：￥633,600.00元

五、项目详情概况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号：1 | | | |
| 分包内容 | 最高限价 | 数量 | 单位 |
| 学校电梯维保 | 633600元 | 1 | 批 |
| 简要技术要求：  1、电梯维保单位需派驻学校维修维保从业人员1至2名，驻校内进行24小时维修维保响应； 2、电梯维保单位必须按照特种设备相关规定，实行每月进行两次定时维保服务并按照国家和重庆市的相关标准执行； 3、电梯维保单位必须确保全校维保电梯每年故障关人次数不超过一次；故障停机率每台/每年不超过三天，因设备检修及检测需停机维修保养的，要提前通知使用单位，待使用单位批准后方可进行作业；因维修保养不当造成的安全事故由电梯维保单位负全责； 4、电梯维保单位有义务协助或代理学校进行电梯年检并必须确保电梯年检一次性合格，并接受相关特种设备机构检查，及时向学校反馈相关信息，同时提出维修、整改方案报学校审核； 5、电梯维修维保人员须持有电梯特种设备从业资格证书，维修维保单位须给电梯维修维保从业人员购买工伤、意外伤害等相关人身保险； 6、电梯故障时维修维保单位应于10分钟内响应,一般故障8小时内解决故障,重大故障72小时内解决故障,确保电梯使用安全。电梯维修及维保时，作业人员应当设置安全护栏、人员着装整洁、合理佩戴安全护具等；并如实做好电梯维修维保记录； 7、电梯维保或维修中所产生的配件市场价格在300元(含)以下的由维保单位免费提供并附配件清单，市场价格超过300元(不含)的相关配件须报学校审核同意后进行维修及更换配件； 8、配合使用单位每年至少进行一次电梯应急演练，每周对学校电梯进行一至两次安全巡视，并做好记录，供学校抽查； 9、电梯维保公司须为电梯载客乘员购买第三方设备责任险； 10、其他维保单位提供的优质服务内容。 | | | |

六、项目政策信息

（一）按照《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）、《财政部 国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、投标人必须获得市级或市级以上电梯改造、修理A级资质的电梯维保单位资格。

八、获取竞争性磋商文件的地点、方式、期限及售价

获取文件期限:2018年11月19日 至 2018年11月23日 17:00

文件购买费:￥500.00元

获取文件地点：在重庆市政府采购网上或四川外国语大学校园网上下载(详见附件)

方式或事项：

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加的供应商，请到采购代理机构领取或在《重庆市政府采购网》网上下载本项目文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料 ，无论领取或下载与否，均视为已知晓所有要求内容。

（三）各供应商在递交响应文件时向采购代理机构缴纳文件购买费，若供应商为微型企业且所提供的产品为微型企业生产的，由评审小组核实认定后，可在本项目采购结果公告后持文件购买费发票原件至采购代理机构办理退还手续（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号，供应 商须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件）。

（四）供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

3.按时交纳投标保证金及文本费。

九、磋商响应文件递交信息

磋商响应文件递交开始时间： 2018年11月27日 08:30

磋商响应文件递交结束时间： 2018年11月27日 09:00

磋商响应文件递交地点：四川外国语大学招投标会议室（资产楼3楼）

十、评审信息

磋商开始时间： 2018年11月27日 09:00

磋商地点：四川外国语大学招投标会议室（资产楼3楼）

十一、联系方式

采购人：四川外国语大学

采购经办人：张老师

采购人电话：65385008

采购人传真：65385008

采购人地址：沙坪坝区壮志路33号

代理机构经办人：张老师

代理机构电话：65385008

代理机构传真：65385008

代理机构地址：沙坪坝区壮志路33号