四川外国语大学多媒体教室扫码开机询价单

（采购执行单号：HF2022007）

| 序号 | 品名 | 参数及功能要求 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户权限管理及扫码功能定制开发 | 1）基于现有IOP物联网智慧教学融合平台进行定制开发，用户通过登录学校今日校园APP认证身份后才能扫码开机授课。 2）登录今日校园APP后可按照角色在IOP物联网智慧教学融合平台中进行权限授权。只有教师或者管理员才能通过扫描二维码开启设备。 3）通过今日校园APP扫描教室前端二维码，实现点击上课按钮开启教室多媒体系统，实现扫码上课功能；设备开启完成后再次扫描二维码可点击下课按钮关闭教室多媒体系统，也可通过点击中控面板下课按钮执行关闭指令。 4）今日校园APP通过扫描教室前端二维码可自动显示目前可操作的指令是上课还是下课；扫码上课和插卡上课同时开放，由教师根据喜好和使用习惯选择使用。 5）IOP物联网智慧教学融合平台将通过设置定时下课任务来针对教师下课之后忘记关闭设备的情况。 | 1套 |  |  |
| 2 | 数据对接 | 1) IOP物联网智慧教学融合平台与学校IC卡一卡通数据对接。对接后实现数据自动同步，不需要人工录入； 2) 支持当一卡通数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发（合法的白名单）到多媒体教室。 | 1套 |  |  |
| 3 | 二维码图片 | 二维码图片采用透明亚克力板塑封后张贴于多媒体讲桌上。 | 250套 |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 检查因素; 检查内容. （1）具有独立承担民事责任的能力; 提供 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式文件）. （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 提供2020或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。. （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）. （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录; 提供 1.税务登记证（副本）复印件 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。. （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。. （6）法律、行政法规规定的其他条件. 二、成交原则： 满足供应商资格条件要求，完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、供货时间、地点： 成交供应商应在签订合同后45个工作日内完成供货及安装调试，地点为四川外国语大学校园内。 四、验收方式： 按照招标要求逐条演示，功能满足即为合格。 五、质保、售后服务要求： （一）供应商应明确承诺：其响应产品质量保证期3年。 （二）售后服务要求： 1、质保期内，系统运行、升级期间出现故障由成交供应商派人到现场免费进行处理及解决； 2、针对系统故障，成交供应商应提出解决方案，经使用方同意后再进行排除、系统调优、重置等； 3、质保期外，成交供应商需提供免费的技术咨询，如需上门则按照服务成本价收取费用。 4、系统调试完成后要求提供不少于两次的培训，培训内容包含但不限于系统架构、使用操作、常见问题分析与处理等。 六、付款方式： （一）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，投入正式使用至少满一个月后方可验收，经验收合格后采购人出具项目验收报告； （二）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付合同全额。 |
| 七、报价要求 本项目最高限价97000元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、服务费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（若在搬运移动过程中造成标的物损毁灭失，由供应商承担）。 |  |  |  |  |  |
| 注意事项： 1.报价人须在2022年5月26日（09：00-11：00）将填写完整(加盖公章)的报价单及相关资料(含资格条件证明资料、明细报价、技术和商务偏离表等)密封(封袋请注明项目编号、项目名称、公司全称、联系人姓名及电话)交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产管理处3-8，联系电话：023-65385008；项目联系人：杨老师023-65385166）。 2.进入我校时需验证“渝康码“、“通信大数据行程卡“和“场所码”，进校人员需全程按要求佩带口罩，并自觉做好相关防护措施，报价人仅限派1人进入我校，递交报价单及相关资料后，立即离开，不得逗留。 |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：                                  报价时间：

供应商联系人：                                       联系电话：

产品及配件的明细报价

采购执行单号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 小计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

技术和商务偏离表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对询价单中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足询价单要求；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.可附相关支撑材料。（格式自定）

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

采购执行单号：

致：四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人电话：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

书面声明（格式）

项目名称：

采购执行单号：

致：四川外国语大学：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日